Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-1/2009	 Inowrocław dnia: 2009-04-17

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-04-10 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły,

Treść zapytania jest następująca :

Wykonawca w trybie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz 177 z późn. zm.) zwraca się z uprzejmym wnioskiem o wyjaśnienie  - w poniższym zakresie  - treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”) dla przetargu nieograniczonego znak sprawy AB3430 – 1/2009, którego przedmiotem jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo – Tupadły.

- Dot. Poz. 54 d.4 kosztorysu ofertowego – proszę o potwierdzenie parametrów dla wykonania stabilizacji Rm = 2,5 MPa gr.12 cm.

- Kosztorys ofertowy poz. 2 d. 1.2-8d.1.2 zakłada mechaniczne karczowanie pni w łącznej ilości 144 szt., a odwóz pni i korzeni w ilości 217 szt., natomiast opisy techniczne przewidują usunięcie drzew w skrajni jezdni wraz z pniakami. W związku z rozbieżnościami proszę o informację czy należy wyciąć drzewa znajdujące się w skrajni jezdni. Jeżeli tak to proszę o dodanie nowej pozycji kosztorysowej wraz z opisem, jednostką miary i ilości.

Ponadto proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilości karczowanych pni względem ilości pni przewidzianych do wywozu. Proszę również o przekazanie wykazu drzew przewidzianych do wycinki

- Dot. poz. 8d 1.2 kosztorysu ofertowego. Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca wywozu pni i korzeni.

- Dot. poz. 57 d.4 kosztorysu ofertowego – konstrukcja zatok – zgodnie z planem sytuacyjnym ilości zatok do wykonania – 4 szt. Powierzchnia zatok zgodnie z poz. 54 d.4 wynosi 386,08 m2. Proszę o potwierdzenie czy podana ilość w poz. 57 d.4 kosztorysu ofertowego jest prawidłowa.

- Dot. poz. 9 d.1.2 oraz poz. 7d.1.2 kosztorysu ofertowego. Czy Zamawiający potwierdza wywóz frezowin na odległość do 1 km? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie dokładnego miejsca wywozu.

- Dot. poz. 27d. 1.2 oraz poz. 28 d.1.2 kosztorysu ofertowego. Prosimy o informacje, należy wycenić obie pozycje ( ilości są identyczne).

Ponadto proszę o informację, które z materiałów z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy, a które Zamawiającego.

- Dot. poz. 27d.1.2 i poz. 28 d.1.2 kosztorysu ofertowego – Czy Zamawiający potwierdza wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie dokładnego miejsca wywozu.

- Dot. poz. 31 d.2.2 kosztorysu ofertowego – proszę o informację czy jednostka obmiarowa podana w tej pozycji jest prawidłowa?

- Dot. poz. 91 d.8 oraz poz 92 d.8 kosztorysu ofertowego – proszę o podanie koloru kostki betonowej z jakiej mają zostać wykonane powyższe nawierzchnie.

- Dot. konstrukcji nawierzchni chodnika z kostki betonowej – przekrój konstrukcyjny i opis techniczny zakładają wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm oraz na warstwie odsączającej gr. 15 cm oraz konstrukcji nawierzchni wjazdów z kostki betonowej – przekrój konstrukcyjny i opis techniczny zakładają wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm oraz na podbudowie betonowej z betonu B – 10 gr. 15 cm i na warstwie odsączającej gr. 15 cm

Czy poz. 75 d.4 uwzględnia warstwę konstrukcyjną (warstwę odsączającą gr. 15 cm) dla wykonania nawierzchni chodników i wjazdów. Ponadto proszę o potwierdzenie poprawności podanej w poz. 75 d.4 ilości.

- Dot. Projektu Wykonawczego Branży Drogowej (rys. „Przekroje normalne”).

Prosimy o dostarczenie tabeli poszerzeń jezdni.

- Poz. 9 d.1.2 zakłada frezowanie nawierzchni na gł. 13 cm i odwóz tego materiału na odległość 1 km. Brak jest SST dotyczącej tego zakresu robót. Opis techniczny zakłada wyłącznie frezowania na gr. 4 cm. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

- Opis techniczny etapu I – zakłada wykonanie przepustów pod 3 zatokami autobusowymi o dł. 38 m, 39m i 41m (łącznie 118 m) natomiast kosztorys ofertowy poz. 70 D.6 – zakłada wykonanie tych przepustów w łącznej ilości 129m. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

Ponadto w planie sytuacyjnym etapu II – w km 4+904,59 również występuje zatoka autobusowa. Proszę o informacją czy pod tą zatoką należy również wykonać przepust. Jeżeli tak to proszę o podanie średnicy oraz rodzaju rury, z której ma zostać wykonany niniejszy przepust. Ponadto proszę o dodanie nowej pozycji kosztorysowej wraz z opisem, jednostką miary i ilości.

- Dot. poz. 71 d.6 kosztorysu ofertowego – sączki poprzeczne i podłużne z kruszywa o wymiarach 20x30 cm – prosimy o przekazanie przekroju konstrukcyjnego tego szczegółu.

Ponadto prosimy o wskazanie miejsc, w których należy wykonać ten zakres robót (plan sytuacyjny).

- Dot. SST D.04.04.02 – „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” Prosimy o udostępnienie nam SST D.04.04.00 („Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”).

- W kosztorysie ofertowym poz. 65 D.6 zakłada humusowanie skarp z obsianiem traw gr. warstwy humusu 10 cm, natomiast brak jest pozycji na zdjęcie humusu. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienia:

  - czy Zamawiający nie przewiduje robót związanych ze zdjęciem humusu?

  - Jeżeli przewiduje wykonanie, to proszę o dodanie nowej pozycji kosztorysowej wraz z podaniem opisu, jednostki miary i ilości. Ponadto proszę o informację, czy zdjęty humus będzie można wykorzystać do wbudowania?

  - Czy zdjęcie humusu zostało wliczone już w poz. 29 d.2.1 (roboty ziemne).

- Proszę o przekazanie tabeli robót ziemnych dla odcinka od km 0+785,21 do km 4+700.

Ponadto proszę o informację czy w skład poz. 29 d.2.1 wchodzą roboty ziemne związane z:

  - korytowaniem dla poszerzeń jezdni

  - korytowaniem dla zatok autobusowych

  - robotami ziemnymi związanymi z odtworzeniem rowów

  - ściągnięciem humusu

  - korytowaniem pod przepusty

  - korytowaniem pod zjazdy

- Dot. SST D.05.02.02. – „Nawierzchnia Brukowca Ustalenia ww. SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni brukowcowej w ilości 
39,90 m2. W kosztorysie otrzymanym od Państwa nie ma pozycji, która odnosi się do wykonania takiej nawierzchni. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy ww. nawierzchnia powinna znaleźć się w kosztorysie ofertowym. Jeżeli tak to prosimy o podanie pozycji kosztorysowej wraz z podaniem opisu, jednostki miary i ilości.

- Proszę o przekazanie tabeli humusu dla odcinka od km 0+785,21 do km 4+700.

- Proszę o przekazanie tabeli frezowania dla odcinka od km 0+785,21 do km 4+700.

- Proszę o przekazanie tabeli profilowania nawierzchni betonem asfaltowym dla odcinka od km 0+785,21 do km 4+700.

- Poz. 7 d.1.2 zakłada frezowania nawierzchni w ilości 3915,00 m2 (156,6 m3), 
poz. 9 d.1.2 zakłada frezowanie nawierzchni w ilości 1165,0 m2 (151,45 m3) co daje łączną ilość 308,05 m3 frezowin. Natomiast tabela frezowania dla odcinka od km 4+700 do km 11+381 zakłada frezowanie nawierzchni w ilości 496,84 m3. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienia.

- Dot. pkt. III „Przekroje normalne” Opisu Technicznego projektu Wykonawczego. Prosimy o podanie uziarnienia dla warstwy podbudowy. SST D.04.07.01 podaje uziarnienie 0/25 mm, Opis techniczny 0/16 mm. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienie.

- Dot. SST D.06.02.01 – „Przepusty pod zjazdami „. Brak kompletnego SST. Prosimy o dostarczenie uaktualnionego.

- Dot. Poz. 63 d.6 kosztorysu ofertowego. Prosimy o podanie grubości umocnienia kamieniem łamanym.

- Dot. poz. 46 d.4 oraz poz. 51 d.4 kosztorysu ofertowego. Przyjęte ilości emulsji asfaltowej kationowej w ww. pozycjach nie mieszczą się w przedziale od 0,4 do 06 kg/m2 (SST D.04.03.01 – „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”). Prosimy o wyjaśnienia.

- Dot. poz. 85 d.7 kosztorysu ofertowego. Prosimy o podanie rozstawu słupków. Odnośnie SST D.07.6.02 podaje rozstaw co 2,5 m, natomiast kosztorys co 1,5m.

- Dot. poz. 69 d.6 – prosimy o zmianę jednostki z m3 na szt.

- Dot. rys. „Przekrój normalny zjazd na szlaku”.

Wskazana na rys. podbudowa z kruszywa łamanego na zjeździe występuje o uziarnieniu 0-31, 5mm.

Opis techniczny podaje, że uziarnienie tej warstwy powinno wynosić 0-25 mm.

W kosztorysie otrzymanym od państwa nie ma pozycji, która odnosi się do wykonania podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31, 5 mm lub 0-25 mm. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy ww. podbudowa powinna znaleźć się w kosztorysie ofertowym. Jeżeli tak to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z podaniem opisu, jednostki miary i ilości.

30.  Dot. poz. 86 d.8 kosztorysu ofertowego. Prosimy o potwierdzenie wielkości obmiaru.

31.  Dot. poz. 89 d.8 kosztorysu ofertowego. prosimy o potwierdzenie wielkości obmiaru.

32.  Opis Techniczny, odcinek od km 4+700,00 do km 11+381,00 pkt. 2.1 zawiera opis „rozbiórka nawierzchni zjazdów przewidzianych do przebudowy wraz z przepustami i ściankami”. Czy Zamawiający zakłada odzysk materiałów i ich ponowne wbudowanie?

33.  Opis Techniczny, odcinek od km4+700,00 do km 11+381,00, pkt 2.1 zawiera opis „rozbiórka nawierzchni z brukowca na poszerzeniu łuku”. Brak takiej pozycji w kosztorysie. Prosimy więc o uzupełnienie kosztorysu.

34.  W km 8+902 zaprojektowano pod drogą i skrzyżowaniem przykanalik PCV DN 200. Czy roboty rozbiórkowe, a następnie odtworzeniowe nawierzchni po robotach wod – kan zostały ujęte w pozycjach kosztorysowych?

35.  Dotyczy budowy przepustów DN 500 pod drogą w km 8+700,00 i 9+696,00. Czy roboty rozbiórkowe, a następnie odtworzeniowe nawierzchni po budowanych przepustach zostały ujęte w pozycjach kosztorysowych?

36. Prosimy o podanie dokładnych parametrów zaprojektowanej jezdni w przekroju poprzecznym. Przekroje normalne podają: szerokość jezdni 6,5m, szerokość poboczy bitumicznych 2x0,7m, pobocza ziemne 2x1,0m. Natomiast opis techniczny: szerokość jezdni 6,0 m, szerokość poboczy – 1,25m, w tym 0,25m pobocza utwardzone (bitumiczne), 1,0 pobocza ziemne.

37.  W zamieszczonej przez państwa dokumentacji brak „Projektu stałej organizacji ruchu na czas budowy”. Prosimy o dostarczenie.

38.  W zamieszczonej przez Państwa dokumentacji brak „badań Geotechnicznych”. Prosimy o dostarczenie.

39.  Dot. poz. 86 d.8 i poz. 89 d.8 wg kosztorysu ofertowego ilość m3 wykonania ławy pod krawężniki wynosi 199,94 m3, natomiast obliczenia Wykonawcy zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi wynoszą ok. 270 m3. Różnica wynika z niedoszacowania w kosztorysie wielkości zakładanych ław pod krawężniki. Prosimy o dokonanie korekty ilościowej.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego oraz stanem rzeczywistym miejsca realizacji inwestycji informujemy:

Ad.1  Poz. 54.d.4 wzmocnienie podłoża betonem z betoniarki stacjonarnej o RM = 2,5 MPa o wytrzymałości od 1,5 MPa do 2,5 MPa po 28 dniach

Ad.2. Wycinka drzew, o której mowa w dokumentacji projektowej nie jest objęta tym postępowaniem i leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający dokona usunięcia 255 drzew pozostawiając w gruncie pozostałości pni do usunięcia przez Wykonawcę w ilości ok.. 395 szt. uwzględniając poprzednie wycinki.

Ad. 3. Pozostałości pni należy przewidzieć do utylizacji przez Wykonawcę.

Ad. 4. Należy przyjąć powierzchnię zabrukowania i podbudowy dla zatok autobusowych 
456 m2.

Ad. 5. Frezy należy odwieźć na odległość średnio 11 km na bazę przy ul. Poznańskiej 384 
w Inowrocławiu.

Ad. 6. Należy wycenić obie pozycje. Frezy są własnością Zamawiającego, wszystkie inne materiały zagospodarować do utylizacji wg. własnego uznania

Ad. 7 Odległość i miejsce jak w Ad. 5.

Ad. 8 Jednostka jest prawidłowa – m2.

Ad. 9 Proszę przyjąć kostkę szarą.

Ad. 10 Chodniki należy przyjąć z kostki betonowej 6/10/20 cm na 3 cm podsypce i 15 cm podsypce cem – piaskowej. Zamiast warstwa odsączająca winno być podsypka cementowo – piaskowa 15 cm wg przekroju poprzecznego. Nie uwzględniać warstwy odsączającej pod nawierzchni ą chodnika i wjazdu.

Ad. 11 Poszerzenie nawierzchni przyjęto w oparciu o wytyczne wierzchołków załamań wg współrzędnych i względem wytycznej osi wykonania poszerzeń jednostronnych lub obustronnych. Nie ma możliwości wytyczenia osi na etapie projektowania, a istniejąca sytuacja wg map projektowych obarczona jest dużym błędem /grubość kreski/. Do kosztorysowania przyjęto obliczenia analityczne poszerzenie o 1,40 m przy szerokości nawierzchni 5,2 ÷ 5,90 m.

Ad. 12 Frezowanie do 13 cm oznacza rozbiórkę całej grubości warstwy bitumicznej. Frezowanie 4 cm na połączeniu nawierzchni oraz wyrównanie tylko wygarbień na krawędzi istniejącej jezdni. Nie oznacza to, że frezowanie jest po 0,5 m obustronnie na całej długości remontowanej drogi.

Ad. 13 Zwiększona długość rur Ø 400 o 11m wynika z konieczności wbudowania pod sąsiednim wjazdem.

Ad. 14 Sączki wykonać na całej trasie co 25 m z wyłączeniem odcinków, na których przebiega chodnik i brak jest rowów. Przekrój konstrukcyjny w załączeniu.

Ad. 15 Wymagania ogólne SST D.04.04.02 znajdują się w pliku D-M-00.00.00 który umieszczony jest na stronie internetowej w dokumentacji przetargowej.

Ad. 16 Zdjęcie humusu uwzględniono w pozycji  oczyszczenie i odmulenie rowów,  przyjęto 0,63 m3 robót dla 1m oczyszczanych i przekładanych rowów. Zdjęty humus można wykorzystać do humusowania, a część nienadającą się do użytku ułożyć wzdłuż górnej krawędzi przeciwskarpy. Uwzględniono to w robotach ziemnych.

Ad. 17 W pozycji roboty ziemne scalono wszystkie roboty wymienione w poz. 17 a –f.

Ad. 18 Nawierzchnia 39,90 m2 nie powinna się znaleźć w kosztorysie ofertowym.

Ad. 19 Humusowanie należy wykonać w miejscach, gdzie rowy oczyszczono, odmulono lub przekładano z humusu uprzednio wydobytego.

Ad. 20 Frezowanie dotyczy wygarbień istniejącej jezdni przyjęto średnio po 0,5 m obustronnie i dotyczy tylko miejsc rzeczywistych wygarbień dla celów przyjętej technologii poszerzenia. Nie dotyczy całej długości po 0,5m.

Ad. 21 Profilowanie nawierzchni dotyczy zagłębień lokalnych i uzyskania spadku poprzecznego. Nie dotyczy uzyskania zmienionego kształtu niwelety. Cała długość niwelety winna być wywyższona średnio (4cm + 4 cm +3cm = 11 cm)

Ad. 22 Zmniejszenie frezowania dla całego odcinka związane jest ze zmniejszeniem kosztów oraz ograniczeniem frezowania do niezbędnych wyrównań, wygarbień nawierzchni. Przyjęta ilość frezowania w przedmiarze jest właściwa.

Ad. 23 Należy przyjąć uziarnienie 0-16 mm. 0-25mm, dotyczyło koncepcji rozszerzonej.

Ad. 24 W załączeniu SST 06.02.01

Ad. 25 Grubość umocnień – 15 cm.

Ad. 26 Skropienie poszczególnych warstw wykonać emulsją w ilościach zgodnych z PN-S-96025:2000 w przedziale 0,2 – 0,8 kg/m2.

Ad. 27 Rozstaw słupków wynosi 1,5m

Ad. 28 Do skalkulowania pozycji przedmiaru proszę przyjąć m3.

Ad. 29 Podbudowa pod zjazdami z uwagi na grubość warstwy uziarnienia 0- 31,5mm.

Ad. 30 Potwierdzamy pozycję.

Ad. 31 Potwierdzamy pozycję.

Ad. 32 Rozbiórka zjazdu ma na celu wbudowanie rur pod zjazdem, materiał może być ponownie wbudowany.

Ad. 33 Należy uwzględnić pozycję „rozbiórka nawierzchni z brukowca – 39,9 m2”

Ad. 34 W przedmiarze branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa ) pkt. 119 otrzymuje brzmienie „Wykonanie kanałów rurowych z rur żelbetonowych Wipros o średnicy 200 mm uszczelnianych uszczelką gumową wraz z rozbiórką nawierzchni, wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacji oraz odtworzeniem nawierzchni” Nawierzchnię odtworzyć do poziomu nawierzchni istniejącej o konstrukcji – 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm oraz 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm.

Ad. 35 W przedmiarze branży drogowej pkt. 36 d.3 otrzymuje brzmienie „Wykonanie przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 50 cm wraz z rozbiórką podbudowy, wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją oraz odtworzeniem nawierzchni”

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jest ujęta w przedmiarach. Nawierzchnię odtworzyć do poziomu nawierzchni istniejącej o konstrukcji – 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm oraz 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25mm.

Ad. 36 Parametry przekroju normalnego:

Jezdnia 2x3,25m = 6,6m

Pobocza ziemne 2x1,0m = 2,0m

Opis techniczny inaczej to ujmuje.

Ad. 37 Projekt oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w koszcie Wykonawcy, oznakowanie stałe na odcinku 0+785 do 4+700 należy przewidzieć do regulacji wysokościowej.

Ad. 38 Nie było wykonywania badania gruntów, oceniono makroskopowo oraz według stanu nawierzchni.

Ad. 39 Potwierdzam przyjęcie ławy betonowej według przedmiaru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.