PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Kod budowy:

Adres budowy: TARNÓWKO 2, 88-121 CHEŁMCE

Obiekt: BUDYNEK ZAKŁADOWEJ PRALNI

Rodzaj robót: DOCIEPLENIE ŚCIAN I DACHU

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

1. DOCIEPLENIE ŚCIAN

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90601-01010-040 | Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów nienaprężanych poziomych | m | 67,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030702-04-020 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie | szt | 25,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90601-02010-040 | Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów nienaprężanych pionowych | m | 14,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-08-050 | Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnetrzne | m2 | 6,55 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-08-050 | Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - pozostałe obróbki | m2 | 44,75 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 66,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 31,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 447,36 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 447,36 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian | m2 | 447,36 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-02-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży | m2 | 35,76 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły | szt | 2 165,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 447,36 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-07-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 35,76 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 157,20 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy cokołowej | m | 79,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 436,73 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-0201-050 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT SN 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 400,97 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-0401-050 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN 20 o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 35,76 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21405-040-050 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową | m2 | 436,73 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-282630-0301-050 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT. Tynki cienkowarstwowe - tynk na cokole mozaikowy | m2 | 46,39 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zewnetrzne białe | m2 | 9,17 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0519-04-040 | Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm | m | 66,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0529-01-040 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe z demontażu, nowe uchwyty i kształtki | m | 31,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-02-050 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - odniomurki | m2 | 49,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21504-010-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 550,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych | szt | 3,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | wymiana wywietrzaków na ścianach zewnętrznych | kpl | 5,00 |

2. DOCIEPLENIE DACHU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-220528-01-050 | Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD | m2 | 276,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0608-01-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - styropian 12cm | m2 | 276,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-02-050 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 276,00 |

3. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | wywóz i utylizacja odpadów wraz z opłatą | kpl | 1,00 |