Inowrocław, 4 czerwca 2008r

Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez Zarząd Powiatu

w Inowrocławiu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

AB3430-4/2008

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego

Do Zamawiającego zwrócono się z zapytaniem:

Dotyczy: przetargu na przebudowę systemu zasilania energetycznego i wymianę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36-38

Proszę o wyjaśnienie n/w zapytań:

- Według przedmiaru ślepego przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm2 jest 2.763 m, jednak po zliczeniu według załączonej listy kablowej jest 2.851 m. Proszę o uściślenie długości przewodu.

- Według przedmiaru ślepego przewodu kabelkowego YDY 3x 1,5 mm2 jest 2.320 m, jednak po zliczeniu według załączonej listy kablowej jest 2.423 m. Proszę o uściślenie ilości przewodu.

- Według przedmiaru ślepego gniazdek wtyczkowych pojedynczych jest 113 szt., po zliczeniu z dokumentacji 132 szt. Proszę o uściślenie ilości.

- Według przedmiaru ślepego opraw OPTIMA 2x36 jest 248 szt. Według opisu technicznego wynika, iż uwzględniono w tej liczbie 34 oprawy, które posiada już Inwestor. Jednak pomimo to, łączna liczba opraw po zliczeniu z dokumentacji wynosi 291 szt. Proszę o uściślenie ilości opraw.

- Przy montażu opraw OPTIMA 2x36W brak jest uwzględnienia montażu 34 szt. opraw, które posiada Inwestor tzn. robocizny.

- Z zasięgniętych informacji, opraw OPTIMA 1x36W oraz OPTIMA 3x36 W już się nie produkuje. Proszę o podanie propozycji zamiennika wcześniej wymienionych opraw.

- W opisie technicznym jest mowa o oprawie LYRSZ2D38 firmy „Thorn”, jednak w ich katalogu oprawa taka nie występuje. Proszę o uściślenie nazwy i firmy wymienionej oprawy.

- W przedmiarze ślepym brak jest przygotowania podłoża pod montaż opraw.

- W przedmiarze ślepym brak jest przygotowania podłoża pod montaż puszek i osprzętu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.)

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Przebudowa systemu zasilania energetycznego i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36-38”

Odpowiedź:

W pozycjach dotyczących różnic w ilości i długości przewodów, gniazd, opraw należy przyjąć wartości podane w załączonym do dokumentacji zestawieniu materiałów przy uwzględnieniu zapisu w projekcie budowlanym (aktualizacja) dotyczącego skoordynowania usytuowania gniazd wtyczkowych z istniejącym układem mebli w pomieszczeniach oraz wysokością parapetów okiennych.

W pytaniach dotyczących elementów wycofanych z produkcji dopuszcza się możliwość stosowania przedmiotów równoważnych zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.1 SIWZ.

W pytaniach dotyczących braku uwzględnienia montażu i przygotowania podłoża pod montaż poszczególnych urządzeń, Wykonawca oszacowuje koszty robocizny zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i na podstawie rozpoznania warunków i stanu miejsca prac podczas przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej co stanowić będzie cenę ryczałtową przedstawionej oferty.