Inowrocław, 28 sierpnia 2008r

Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez Zarząd Powiatu

w Inowrocławiu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

AB3430-12/2008

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: pisma w sprawie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.)

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pytania złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu.

Do Zamawiającego zwrócono się z zapytaniem:

Witam

Proszę o udzielenie informacji dot. wykonania elewacji ścian zewnętrznych?

Mianowicie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót mówi: „faktura powłoki elewacyjnej gładka”

Pytanie brzmi: Czy istnieje możliwość wykonania zewnętrznej powłoki elewacyjnej w fakturze: baranek lub kornik?

Odpowiedź:

Nie ma możliwości wykonania zewnętrznej powłoki elewacyjnej w fakturze baranek lub kornik.