Wszyscy uczestnicy postępowania,

którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Roboty remontowe pomieszczeń pralni w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku – I etap”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.)  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku jako Zamawiający  w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Roboty remontowe pomieszczeń pralni w DPS Ludzisko – I etap”.

Do Zamawiającego zwrócono się z zapytaniem:

W związku z ogłoszonym przetargiem j.w. prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących SIWZ.

- Branża budowlana

- W przedmiarze robót opisano, że okna w pralni mają być z PCV. W pozostałej części wozowni są projektowane okna drewniane. Czy tak ma pozostać?

- W treści pozycji przedmiarowej nr 21, 22, 245, 273 umieszczono w nawiasie zapis: założenia ogólne P.2.9- materiały pomocnicze bez wartości drzwi. Co oznacza ten zapis. Czy drzwi dostarcza Inwestor?

Odpowiedź:

## Ad 1. Należy przyjąć okna drewniane zespolone szklone szkłem niskoemisyjnym o współczynniku U max = 1,0 uchylno-rozwierne ( jedno skrzydło uchylne, oba skrzydła rozwierne ).

## Ad 2. Drzwi dostarcza Wykonawca.

- Branża elektryczna

- Brak dokumentacji na wykonanie modernizacji pomieszczeń pralni.

## 2.   Jakiego rodzaju oprawy oświetleniowe mają być zainstalowane w pomieszczeniach?

- Jakiego typu zabezpieczenia elektryczne maja być zamontowane?

4.   Co oznacza zapis „wymienić lub uzupełnić jaką wersję przyjąć?

- Czy istniejąca rozdzielnia elektryczna będzie rozbudowywana czy pozostaje bez zmian?

- W poz. 85 przedmiaru brak typu przewodów elektrycznych?

Odpowiedź:

Ad 1. Zgodnie z pkt III. 3. SIWZ należy dokonać oceny stanu faktycznego miejsca wykonywania prac uwzględniając przy tym wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, które zostały określone w dokumentacji projektowej.

## Oferta musi być sporządzona w oparciu o kalkulacje ceny z uwzględnieniem dokumentacji projektowej, stanu faktycznego miejsca wykonywania prac po przeprowadzeniu wizji lokalnej. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy w oszacowaniu ceny ofertowej.

## Ad.2.  Zgodnie z przedmiarem robót.

## Ad.3.  Zgodnie poz. nr 80 przedmiaru robót.

Ad.4.  Należy „wymienić”

Ad.5.  Pozostaje bez zmian.

Ad.6.  Należy przyjąć przewód YDY 5x4 mm2 .

Dyrektor

Dariusz Cykulski