Inowrocław 2011-04-12

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń magazynowych na pracownię wielozawodową ze stanowiskiem do napraw pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25.

W nawiązaniu do otrzymanych od trzech Wykonawców zapytań dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego w/w przetargu nieograniczonego, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. .zm.) zamieszcza poniżej treść zapytań oraz odpowiedzi:

Zapytania od pierwszego Wykonawcy.

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź  1

Opracowanie dokumentacji dotyczy budynku istniejącego od 1975 r. i nie wymaga się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie 2

Jaka jest powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, kubatura istniejącego magazynu?

Odpowiedź 2

Powierzchnia zabudowy 140 m2,  pow. użytkowa ok.120 m2 kubatura 420 m3.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada mapę poglądową z lokalizacją magazynu i rzuty magazynu?  Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie na stronie internetowej dla oferentów.

Odpowiedź 3

Zamawiający posiada mapę poglądową z lokalizacją budynku i zamieści ja niezwłocznie na stronie internetowej.  Rzutów magazynów nie posiadamy

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada dokumentację magazynu?

Odpowiedź 4

Nie posiada.

Pytanie 5

Czy w zakresie prac jest wykonanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacji, technologii stanowiska diagnostycznego?

Odpowiedź 5

Nie.

Zapytania od drugiego Wykonawcy.

Pytanie 1

Czy koszt nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie oferty, czy będzie on stanowił przedmiot odrębnej umowy?

Odpowiedź 1

Nie.

Pytanie 2

Jaka jest wartość szacunkowa zamówienia?

Odpowiedź  2

Nie udzielamy takiej informacji.

Pytanie 3

Czy czas uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wlicza się w termin wykonania przedmiotu umowy?

Odpowiedź  3

Nie. Liczy się termin dostarczenia dokumentacji projektowej celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pytanie 4

Prosimy o nadanie numerów wszystkich działek, na których ma być realizowana inwestycja.

Odpowiedź  4

Inwestycja ma być realizowana na działce Nr 81

Pytanie 5

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację budynku podlegającego opracowaniu?

Jeżeli tak,  prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej. Jeżeli nie – prosimy o podanie powierzchni użytkowej i kubatury budynku, powierzchnia działki itp.

Odpowiedź  5

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji budynku.

Powierzchnia zabudowy 140 m2,  pow. użytkowa ok.120 m2, kubatura 420 m3.

Pytanie 6

Czy Zamawiający posiada program funkcjonalno-użytkowy? Jeżeli tak , prosimy o zamieszczenie go na stronie internetowej. Jeżeli nie – prosimy o określenie podstawowych

założeń programowych.

Odpowiedź  6

Zamawiający nie posiada programu funkcjonalno-użytkowego.

W pomieszczeniu będą prowadzone zajęcia nauki zawodu – mechanik samochodowy.

Pytanie 7

Czy teren lub budynki podlegają pod uzgodnienie konserwatora zabytków, a jeżeli tak, czy Zamawiający uzyskał takie warunki? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

Odpowiedź  7

Nie podlegają pod uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

Pytanie 8

Czy dla danego przedmiotu przetargu zostały wydane Zalecenia/Wytyczne Konserwatora Zabytków?

Odpowiedź  8

Nie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający ma wymagania w stosunku do rozwiązań technicznych, standardu urządzeń oraz materiałów wykorzystanych w przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź  9

Nie ma.

Pytanie 10

Czy Zamawiający posiada limit finansowy, którego wartość kosztorysowa wszystkich robót nie może przekroczyć?

Odpowiedź  10

Nie.

Zapytania od trzeciego Wykonawcy.

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada plan miejscowy, decyzję celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy? Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

Odpowiedź  1

Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada wypis i wyrys  z planu miejscowego lub inną mapę? Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

Odpowiedź  2

Zamawiający posiada mapę poglądową z lokalizacją budynku i zamieści ją niezwłocznie na stronie internetowej.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację budynku podlegającego opracowaniu? Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej. Jeżeli nie prosimy o podanie powierzchni użytkowej i kubatury budynku/powierzchni przebudowy.

Odpowiedź  3

Nie posiadamy inwentaryzacji budynku.

Powierzchnia zabudowy 140 m2,  pow. użytkowa ok.120 m2, kubatura 420 m3.

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada ważne warunki techniczne podłączenia do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej itp. Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

Odpowiedź  4

Nie posiada aktualnych warunków.