Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-08-03

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-30 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dot.: sprawy AB 3430-3/2009 „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych”

Analiza udostępnionej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów nasuwa następujące pytania Oferenta do Zamawiającego:

- W SIWZ w punkcie 10.13 ppkt 6.Zamawiający sprecyzował by Oferent załączył do oferty wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający uzna referencje Wykonawcy oddzielnie dla robót konstrukcyjno-budowlanych (np. obiektów przemysłowych o numerze 1251 wg PKOB), natomiast oddzielnie dla robót budowlanych wykończeniowych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w obiektach służby zdrowia i użyteczności publicznej?

- Wizja lokalna obiektu wykazała konieczność wykonania dojazdu do budowy przez teren Zamawiającego. Czy w związku z tym Wykonawca ma uwzględnić koszt wykonania tymczasowej bramy oraz drogi dojazdowej do placu budowy przez teren Inwestora ok. długości 250 m z płyt drogowych na podbudowie tłuczniowej wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury oraz po wykonaniu realizacji doprowadzić teren do stanu pierwotnego?

- Na stronie internetowej, z której można pobrać pliki z dokumentacja, np. w branży instalacyjnej po otwarciu rysunków PDF niemożliwe jest odczytanie opisów (rozmazany tekst, przy wielkości średnic przewodów oznaczenie %%c?), co uniemożliwia Wykonawcy poprawne odczytanie dokumentacji. Proszę o udostępnienie Wykonawcy czytelnych rysunków.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony także wtedy, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie minimum dwóch robót budowlanych oddzielnie dla poszczególnych branż, z tym że roboty te muszą proporcjonalnie odpowiadać swoim rodzajem i wartościom robotom z poszczególnych branż przedmiotu zamówienia.

Ad. 2 Wykonanie tymczasowej bramy oraz drogi dojazdowej należy uwzględnić w organizacji placu budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy. W przypadku ingerencji na potrzeby budowy w istniejąca infrastrukturę, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

Ad. 3 Rysunki w PDF zamieszczone na stronie internetowej przy odpowiednim powiększeniu są czytelne, jednak w przypadku dalszych problemów przy odczytywaniu opisów rysunków przez Wykonawcę,  Zamawiający może udostępnić dokumentację do wglądu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.