Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-13/2010	 Inowrocław dnia: 2010-08-02

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-07-29 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”

Treść zapytania jest następująca :

Dot. przetargu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”

PYTANIA

- Proszę o sprecyzowanie typu wind, a mianowicie podać dane techniczne (typ, udźwig itp.)

- Proszę o sprecyzowanie typu stolarki drzwiowej – wg opisu technicznego jest to stolarka płycinowa, wg zestawienia stolarki – drewniana.

- Proszę o podanie zestawienia stali na konstrukcję dachu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego oraz Zamawiającego informujemy:

Ad. 1. Dane dotyczące windy osobowej:

- Udźwig 1000 kg

- Winda hydrauliczna z podszybiem

- Wymiary szybu przyjęte w projekcie 180x281cm wymagane 165x247,5cm. Wymiary windy 110x210cm.

Dane dotyczące windy kuchennej:

- udźwig 100 kg,

- z napędem górnym bez podszybia

Wymiary windy H=80cm, S=70cm, Gł=75cm.

Ad. 2. Powinno być – drzwi płycinowe wzmocnione.

Ad. 3 W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.inowroclaw.powiat.pl plik zawierający zestawienie stali na konstrukcję dachu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.