Inowrocław, 20 sierpnia 2008r

Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez Zarząd Powiatu

w Inowrocławiu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

AB3430-11/2008

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Remont budynków byłych warsztatów szkolnych Inowrocław ul. Poznańska 384.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.)

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Remont budynku byłych warsztatów szkolnych Inowrocław, ul. Poznańska 384”

Do Zamawiającego zwrócono się z pismem:

Treść pisma

Dotyczy: Remont budynków byłych warsztatów szkolnych Inowrocław ul. Poznańska 384.

W przedmiarze robót nie uzgodniono następujących robót:

- Montaż rur spustowych

- Wykonanie daszków nad wejściem

- Brak określenia wykonania drzwi aluminiowych: ciepłe, zimne, szklone, pełne

- Wymiana obróbek blacharskich z jakiej blachy i szerokości w rozwinięciu.

Odpowiedzi:

Ad 1. Montaż rur spustowych nie jest ujęty jako przedmiot niniejszego postępowania.

Ad 2. Wykonanie daszków nad wejściem nie jest ujęte jako przedmiot niniejszego postępowania.

Ad 3. Drzwi aluminiowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym do projektu docieplenia i kolorystyki zawartym w pkt.2

Ad 4. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu pow.25 cm.