Inowrocław, 24.05.2007 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 361-6/2007-05-24

na: Budowę dźwigu platformowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu, ul. Solankowa 1

# Wyjaśnienie

treści SIWZ – Załącznik 1 Projekt budowlany

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U z 2006 r. Nr 64, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik 1-Projekt budowlany.

Za zgodą projektanta dopuszcza się następujące zmiany w projekcie w części architektonicznej w pkt 6 „Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe:

- Ściana szybu dźwigowego od strony maszynowni wykonana jako nieprzezroczysta z materiału refleksyjnego ( odbijającego). Kolor do ustalenia po wybraniu producenta dźwigu.

- Dopuszcza się niezastosowanie w dźwigu systemu automatycznego zjazdu w przypadku awarii pod warunkiem zapewnienia kontroli użytkowania dźwigu

przez osobę odpowiednio do tego przeszkoloną.

DYREKTOR  ZESPOŁU

mgr Jolanta Nowak