Starosta Inowrocławski                                            Inowrocław, 15 września 2015 r.

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

# OSR.6341.64.2015

## INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

informuję

że na wniosek Pana Sławomira Matuszaka pełnomocnika Burmistrza Kruszwicy, wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie wylotu kanalizacyjnego służącego do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu, na działce nr 167/1 w Kruszwicy 
oraz na wprowadzanie ww. urządzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych, jezdnych i miejsc postojowych wprowadzone będą do rowu 
na dz. nr 167/1 w Kruszwicy, poprzez projektowany wylot o średnicy Ø 600 mm. Właścicielem rowu do którego będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe 
jest spółka PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Przed wprowadzeniem do rowu wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane 
w separatorze lamelowym ESL 40/400 o przepustowości nominalnej 40 dm3/s. Separator poprzedzony jest osadnikiem piasku OS 2500/5,0 o pojemności 5 m3.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17 (I piętro, pokój nr 111); w godzinach od 800 do 1500.

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

z up. STAROSTY

Janusz Królikowski

NACZELNIK

Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa