Dom Pomocy Społecznej

w Tarnówku

Tarnówko 2

88-121 Chełmce

Tarnówko, dnia 10 września 2010 roku

N/ Znak: DPS-07-330/2010

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia

Odpowiedź

na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku informuje, iż w dniu 7 września 2010 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie zapisu SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizację będącego w rozbudowie budynku socjalno-mieszkalnego oraz administracyjno-mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku”

Treść zapytań jest następująca:

- Ze względu na fakt, że budynki termomodernizowane są częściowo zamieszkałe proszę podać do jakiej kategorii budynków są one zaliczane, by naliczyć prawidłowo podatek VAT. Czy do robót związanych z wykonaniem opasek wokół budynków zastosować podatek VAT w wysokości 22%?

- Dokumentacja techniczna przewiduje malowanie elewacji farbami akrylowymi ATLAS ARKOLE w kolorach krem, beż i jasny brąz – brak tego zakresu robót w przedmiarze. Czy w kalkulacji przyjąć tynk barwiony w masie?

- Dokumentacja techniczna przewiduje w budynku „A” zdjęcie istniejącej warstwy pokrycia dachowego, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni dachu – brak tego zakresu robót w przedmiarze.

- Poz. 7 i 48 dotyczą wykonania docieplenia ścian budynków przyjęta podstawa wyceny KNR Z-OZW2601-01-050 nie zawiera wykonania warstwy gruntującej pod tynk typu CERPLAST czy ten zakres robót ująć w ofercie?

- Czy w wycenie można zastosować inne podstawy wyceny -  nakłady rzeczowe niż przyjęte w przedmiarze robót?

- Poz. 64 przedmiarów przewiduje dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Technologicznie nie można zgrzewać papy na styropianie (chyba, żeby była to styropapa – styropian laminowany papa). Dokumentacja przewiduje, że I warstwa papy ma być przyklejona klejem, zaś II warstwa ma być zgrzewana. Jaką wersję przyjąć do wyceny?

- Poz. 77 i 78 przewidują wykonanie balustrad wypełnionych szkłem, dokumentacja przewiduje wypełnienie poliwęglanem. Co przyjąć do wyceny, jeżeli szkłem to proszę podać typ szkła.

- Czy balustrady schodów, podestów, tarasu mają być wykonane ze stali kwasoodpornej zaś balustrada fosy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo?

- Proszę podać rodzaj tynku mozaikowego na cokoły budynków.

- Proszę o zamieszczenie szkicu balustrad schodowych i podestowych zewnętrznych.

- Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że nastąpi kolizja balustrady podjazdu przy budynku administracyjno-mieszkalnym z planowaną termomodernizacją ścian – zbyt mała odległość na włożenie warstw elewacyjnych.

- Czy balustrada schodowa przy wejściu do kuchni podlega wymianie?

- Czy rynny rury spustowe odprowadzające wodę z zadaszenia tarasu mają pozostać istniejące – są niekompletne.

- Czy nad podestem prowadzącym do kuchni (2 szt. drzwi) ma być jeden duży daszek czy dwa mniejsze?

- W murach podlegających termomodernizacji umieszczone są skrzynki elektryczne i inne urządzenia. Czy w zakres zadania wchodzi przesunięcie ich do czoła termoizolacji?

Zamawiający w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień co do treści SIWZ.

Ad. 1 KOB 11. Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad. 2 Wykonawca może przyjąć malowanie tynku lub użycie tynku barwionego w masie (zgodnie z wybraną technologią).

Ad. 3 Nie ma konieczności usuwania istniejącego pokrycia dachowego.

Ad. 4 Docieplenie musi być wykonane m.in. zgodnie z zastosowaną technologią i zaleceniami producenta.

Ad. 5 Wykonawca w ofercie przedstawia cenę ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia,  podstawę wyceny można więc przyjąć inną niż podana w przedmiarze robót.

Ad. 6 Styropapa + papa nawierzchniowa termozgrzewalna.

Ad. 7 Balustrady zgodnie z projektem.

Ad. 8 Tak.

Ad. 9 Tynk mozaikowy: ceresit nr 23.

Ad. 10 Poglądowy rysunek balustrady ( z projekt rozbudowy) załączono do dokumentacji.

Ad. 11 Pochylnia przy budynku „A” zostanie rozebrana.

Ad. 12 Wejście zostanie rozebrane.

Ad. 13 W wycenie wymiany zadaszenia tarasu Wykonawca uwzględnia wszelkie obróbki, łącznie z rynną i rurą spustową.

Ad. 14 Jedne z drzwi zostaną zamurowane (w zakresie realizowanej rozbudowy). W sąsiednim otworze drzwiowym zostanie zamontowane okno. Zadaszenia nie przewiduje się.

Ad. 15 Poz. 59 przedmiaru – wymiana obudowy, 2 szt.

Informuję, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.

Dyrektor DPS

Andrzej Marczewski

Załączniki:

- przedmiar 2

- projekt termomodernizacja po zmianach.