Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-07-30

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-24 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dot. zadania: Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych.

„Wykonawca” zwraca się z następującymi zapytaniami.

- Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru robót ujęto wykonanie wsporników (poz. 10.1.2.-szt. 4) oraz belki (poz. 10.1.1. – szt.1).

- Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru robót ujęto wykonanie wjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych w osiach 7-8 i wejścia do budynku w osiach 2-3. Prosimy również o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcji, z uwzględnieniem ilości zbrojenia elementów żelbetonowych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych w osiach 7-8

- Prosimy o sprecyzowanie jakie urządzenia podziemne przeznaczone do demontażu, o których mowa w punkcie 4 opisu technicznego Projektu budowlanego, znajdują się w miejscu lokalizacji projektowanego budynku. Czy demontaż tych urządzeń wchodzi w zakres zadania.

- Prosimy o przeanalizowanie, czy ilość robót ziemnych ujęta w przedmiarze robót jest prawidłowa. Wg naszych obliczeń ilość wykopów na odkład i zasypki wynosi ok. 180 m3, a wykopów z odwozem + opłata za wysypisko ok. 1800 m3. Czy należy skorygować przedmiar robót?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Projektowego informujemy:

Ad. 1 Poz. 10.1.1. ujęto w pozycji 9,10 przedmiaru

Poz. 10.1.2. ujęto w pozycji 23,24,25,26 przedmiaru

Ad. 2 Podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody ujęte zostały w przedmiarach pozycje:

1,2,3,4,5,11,13,14,111,112,113,114,115,116,117,118

Ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy opisem, a rysunkiem (przekrojem) podjazdu ustala się, że konstrukcją nośną posadzki jest płyta zbrojona. Nawierzchnia podjazdu – płytki klinkierowe antypoślizgowe. W przedmiarze w poz. 118 należy zmienić podstawę wyceny KNR 2-02 1103-05

Ad. 3 Urządzenia podziemne to nieczynny rurociąg do baseników ogrodowych, kabel zasilający energetyczny do demontażu uwzględnione w przedmiarze robót elektrycznych zewnętrznych.

Ad. 4 Należy skorygować przedmiar robót odpowiednio

Poz. 1 – 2.410,9 m3

Poz.2 – 442,92 m3

Poz. 3 – 1.967,98 m3

Poz. 4 – 1.967,98 m3

Poz. 5 – 2.558,37 ton

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.