Inowrocław 2013-01-24

Wszyscy Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

AG.272.1.1.2013

- Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku szkoły oraz pawilonu Zespołu Szkół Pnadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu, ul. Sienkiewicza 33

W nawiązaniu do otrzymanych od dwóch Wykonawców zapytań dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego w/w przetargu nieograniczonego, Zamawiający na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. .zm.) zamieszcza poniżej treść zapytań oraz odpowiedzi:

Pytania od pierwszego Wykonawcy

Pytanie 1

Czy koszt nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie oferty, czy będzie on stanowił przedmiot odrębnej umowy? Czy koszt nadzoru autorskiego wchodzi w zakres opracowania, jeżeli tak, proszę o podanie jaką ich liczbę należy przyjąć?

Odpowiedź  1

Kosztu nadzoru autorskiego nie należy uwzględniać w cenie oferty.

Pytanie 2

Prosimy o podanie numerów wszystkich działek, na których ma być realizowana inwestycja.

Odpowiedź  2

Inwestycja ma być realizowana na działce nr 97/25.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada wypis i wyrys z planu miejscowego lub inną mapę? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

Odpowiedź  3

Zamawiający zamieszcza mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500.

Pytanie 4

Czy zamawiający posiada inwentaryzację budynku podlegającego opracowaniu? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej. Jeżeli nie – prosimy o podanie powierzchni użytkowej.

Odpowiedź  4

Zamawiający podaje powierzchnie użytkowe:

- budynek szkoły  2143,88 m2

- pawilon                 481,80 m2

Pytanie 5

Czy Zamawiający ma wymagania w stosunku do rozwiązań technicznych, standardu urządzeń oraz materiałów wykorzystanych w przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź  5

Rozwiązania techniczne, standard urządzeń itp zostaną uzgodnione na etapie    projektowania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający będzie korzystał z dofinansowania ze środków unijnych? I czy w związku z tym będzie konieczne wykonanie jakichś wcześniejszych danych związanych bezpośrednio z tym dofinansowaniem. Proszę podać z jakiego programu będzie Zamawiający korzystał.

Odpowiedź  6

O ile będzie możliwość to Zamawiający skorzysta z dofinansowania lecz na dzień dzisiejszy nie będzie konieczne wykonanie wcześniejszych danych związanych

z dofinansowaniem.

Pytanie 7

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie dwustronnego zasilania w energię elektryczną lub agregat prądotwórczy (wskazać jakie odbiorniki wymagają zasilania rezerwowego)?

Odpowiedź  7

Powyższe zostanie uzgodnione na etapie projektowania.

Pytanie 8

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ogrzewanych wpustów dachowych, rynien czy rur spustowych?

Odpowiedź  8

Zamawiający nie przewiduje wykonania ogrzewanych wpustów dachowych, rynien czy rur spustowych.

Pytania od drugiego Wykonawcy

Pytanie 1

Czy w ramach wykonania dokumentacji zajdzie konieczność uzyskania odstępstw od przepisów ogólnych np. w związku z wystąpieniem niezgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony p.poż?

Odpowiedź 1

W ramach wykonania dokumentacji projektowej nie zajdzie konieczność uzyskania akceptacji rzeczoznawcy do spraw p.poż.

Pytanie 2

Proszę o załączenie instrukcji ppoż posiadanych przez użytkowników dla obu budynków w celu sprawdzenia zgodności z przepisami.

Odpowiedź 2

Szkoła posiada aktualna instrukcję p.poż dla obu budynków, zgodną z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 3

Proszę o załączenie ostatnich protokołów z przeglądów technicznych obiektów.

Odpowiedź 3

Protokoły z przeglądów technicznych obiektów są do wglądu u Dyrektora szkoły.

Pytanie 4

Jaki jest obecnie sposób zagospodarowania wód opadowych z dachów budynków i czy wystąpi konieczność zmiany tego sposobu?

Odpowiedź 4

Wody opadowe z dachu budynku szkoły odprowadzane są do sieci kanalizacji deszczowej a z dachu pawilonu odprowadzane są na zewnątrz budynku (trawnik) z uwagi na brak możliwości podłączenia budynku do kanalizacji deszczowej.

BC

....................................

......................................