Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-09/2009	 Inowrocław dnia: 2009-10-05

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-09-30 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Treść zapytania jest następująca :

Dotyczy: Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Prosimy o wyjaśnienie:

- Projekt przewiduje wycinkę kilkunastu drzew (pkt. 3.3 opisu do proj. zagospod. terenu), w przedmiarze brak wyszczególnienia tych robót. Czy oferta obejmuje zakres tych robót?

- Czy oferta obejmuje technologię kuchni oraz wyposażenie pozostałych pomieszczeń?

- W projekcie brak danych na temat dźwigu towarowego w kuchni, prosimy o sprecyzowanie jaki typ dźwigu przyjąć do wyceny.

- Opis techniczny do proj. budowl. podaje, że ławy fundamentowe należy wykonać z betonu B-15, przedmiar robót i rys. kontr. wskazują beton B-25, natomiast opis do proj. kontr. – beton B-25 o stopniu wodoszczelności W-8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- Projekt przewiduje panele podłogowe w niektórych pomieszczeniach, w przedmiarze brak tych robót, prosimy o uzupełnienie kosztorysu ślepego.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego oraz Zamawiającego informujemy:

Ad. 1 Wycinka drzew nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

Ad. 2 Przedmiot zamówienia nie obejmuje technologii kuchni oraz wyposażenia pozostałych pomieszczeń

Ad. 3 Dane na temat dźwigu towarowego zostały zamieszczone w odpowiedzi do pytania nr 3 z dnia 29.09.2009r.

Ad. 4 Zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi na ławy fundamentowe należy zastosować beton B25.

Ad. 5 W pomieszczeniach, w których projekt budowlany przewidywał wykonanie podłóg z paneli, należy zastosować wykładzinę PCW zgodnie z projekt wykonawczym, przedmiarami  robót oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót uwzględniającymi powyższą zmianę.

Rozdział XVII specyfikacji wykonania i odbioru robót szczegółowo opisuje wymogi odnośnie wykładziny PCW.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.