Inowrocław 2011-04-05

Nr 361-1/11

Dot. przetargu nieograniczonego na : Termomodernizację budynków kuchni i łącznika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.

Zamawiający na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. .zm.) zamieszcza poniżej wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące załącznika Nr 5 Przedmiar robót

w poz. 10  Przedmiaru robót jest zapis”  krycie dachu papą termozgrzewalną typu dkd na podłożu betonowym z dociepleniem stropodachu w systemie PW 11 (styropian FS 20 grubości 10 cm laminowany obustronnie.”

a powiniem być zapis „ Krycie dachu papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym z dociepleniem stropodachu w systemie PW 11 (styropian FS 20 grubości

20 cm laminowany obustronnie.”