Inowrocław, dnia 2007-02-27

Nr 361-2/07

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. N.M.P. nr 14-16”

W związku z prośbą jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego w/w przetargu nieograniczonego, Zamawiający na podstawie art. 38 .2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zamieszcza poniżej treść pytania oraz odpowiedź.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany docieplenia wełną mineralną

twardą (łącznej grubości 12 cm) dachów wraz z ułożeniem dwóch warstw papy termozgrzewalnej na docieplenie „styropapą” z jedną warstwą papy wierzchniego krycia ?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany docieplenia dachów, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

TS/BC