Inowrocław, 21 listopada 2012 r.

Powiat Inowrocławski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

ul.  Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Znak sprawy: AG.272.1.16.2012

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 i 21 listopada 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego  pisma dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu”.

Treść pism jest następująca:

Zamawiający na zadane pytania nie odpowiedział wyczerpująco. Przedmiot umowy musi być tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Zgodnie z art. 31 ustawy pzp. przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Natomiast dokumentacja projektowa dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę to:

- projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projekty wykonawcze,

- przedmiar robót oraz

- informacja BIOZ w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

„Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, natomiast przedmiar robót sporządza się na podstawie projektu wykonawczego (zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.). Wynikająca stąd zasada nadrzędności projektu budowlanego w stosunku do projektu wykonawczego i przedmiaru robót oraz nadrzędności projektu wykonawczego w stosunku do przedmiaru robót nakazuje w naszej opinii przyjąć następującą interpretację:

W sytuacji gdy rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub niezgodne z projektem budowlanym, nie mogą być uznane za wiążące. „ Co do zasady nie może dojść do realizacji robót w sposób niezgodny z projektem budowlanym. W przypadku rozbieżności między projektem budowlanym, a wykonawczym należy zawsze uznać, że projekt wykonawczy jest obarczony błędem i należy go doprowadzić do zgodności z projektem budowlanym. Zmiana projektu wykonawczego w tym zakresie nie jest zmianą przedmiotu umowy, lecz usunięciem rozbieżności między dokumentem wyższego rzędu (projekt budowlany) a dokumentem pochodnym ( projekt wykonawczy”).

Prosimy o sprostowanie jakie parametry techniczne powinna mieć oferowana nawierzchnia oraz w jaki sposób należy udokumentować jej parametry (autoryzację producenta nawierzchni, certyfikaty i badania wykonane przez jednostki notyfikowane itd. W projekcie odnośnie nawierzchni typu natrysk, Zamawiający określił szczegółowe parametry nawierzchni, czego nie uczynił zmieniając typ nawierzchni na 2S) i czy należy je załączyć do oferty w celu weryfikacji i oceny technicznej. Wprawdzie jest to zawarte częściowo w SIWZ lecz Zamawiający na etapie odbioru nie ma możliwości weryfikacji zamontowanego systemu jedynie złożenie certyfikatów do oferty może zweryfikować prawidłowość oferty.

Taka sama sytuacja zaistniała odnośnie odpowiedzi tj. AD 2 Zamawiający nie określa w jaki sposób należy udokumentować 3 roboty budowlane i czy mają to być roboty ogólnobudowlane czy dotyczące warunków technicznych opisanych w SIWZ i w projekcie technicznym do w/w zadania.

Zwracamy uwagę na rozbieżności w projekcie i w SIWZ.

W związku z zaistniałą sytuację prosimy o przedłużenie składania ofert do dnia 26.11.2012.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz udzielonych wyjaśnień z dnia 19.11.2012 r. wnosimy o anulowanie odpowiedzi nr 2. Wyjaśnienie z dnia 19.11.2012 r. może być rozumiane w sposób wskazujący na konieczność udokumentowania wykonania ogrodzeń w postaci band wandaloodpornych tj. ogrodzenia wykonanego ze sklejki brzozowej, pokrytej dwustronnie fenolem producenta Firmy VIRKLUND, który samodzielnie startuje w przetargach na wykonanie boisk.

W związku z powyższym przetarg nie będzie miał charakteru przetargu nieograniczonego.

Standardowo przy budowie boisk wielofunkcyjnych stosuje się ogrodzenia z siatki  bądź panelowe, często 8/6/8 traktowane jako panelowe wandaloodporne.

Proszę o anulowanie wyjaśnienia z dnia 19.11.2012 r. lub jego sprostowanie. Brak udzielenia odpowiedzi oraz modyfikacji ogłoszenia oznaczać będzie iż wiążące dla wykonawców pozostaną warunki określone w ogłoszeniu, które nie zostały zmodyfikowane zgodnie z art. 38 ust 4a PZP.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w toku przedmiotowego postępowania udziela następujących odpowiedzi.

Do realizacji zadania należy zastosować nawierzchnię typu 2S. Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni równoważnych do nawierzchni typu 2S. Tym samym nie wymaga się certyfikatu IAAF. Obowiązujące w postępowaniu zapisy dotyczące parametrów nawierzchni, wymaganych certyfikatów lub deklaracji zgodności zostały zawarte w pkt. II.1.3 ogłoszenia o zamówieniu w pkt. 3.1 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ w postaci dokumentacji technicznej.

W odpowiedzi nr 2 wyjaśnień z 19.11.2012 r. Zamawiający określając warunek udziału w postępowaniu w przypadku ogrodzenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca  udokumentuje wykonanie ogrodzeń w postaci band wandaloodpornych.

Tym zapisem Zamawiający nie wskazuje aby ogrodzenia w postaci band wandaloodpornych tj.  były wykonane ze sklejki brzozowej, pokrytej dwustronnie fenolem.