Inowrocław, 13 maja 2008r

Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez Zarząd Powiatu

w Inowrocławiu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

AB3430-5/2008

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i montaż  urządzeń systemu monitoringowego dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17.”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.)

Zamawiający  dokonuje uszczegółowienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pozycjach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

-Kamera kolor dzień/noc Samsung 560 linii – 1 szt

Parametry dla obiektywu: korekcja IR, ogniskowa 2,5 mm-11mm, szklana soczewka

-Kamera kolor dzień/noc Samsung 520 linii w ilości 3 szt.

Dopuszcza się możliwość zamiany w/w kamer na kamery kopułkowe typu Dome dzień/noc o parametrach: obudowa wandaloodporna, obiektyw 4-9 mm lub 2,9-10 mm, 520 linii TVL, zasilanie 12 VDC

- Monitor kolorowy Samsung 21’’ analogowy – 1 szt

Istnieje możliwość zastosowania monitora LCD 19’’ do CCTV o rozdzielczości 1280x1024 , ekran ochronny złącze BNC, S-Video, RGB

Wszystkie kamery należy zamontować w obudowach wandaloodpornych.