Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB.272.1.9.2011	 Inowrocław 08 czerwca 2011 r.

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-06-08 do Zamawiającego wpłynęło w formie faksu zapytanie dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy”

Treść zapytania jest następująca:

Dotyczy zadania pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Proszę o odpowiedź na pytanie:

PYTANIE 1.

Zamawiający w bardzo rygorystyczny sposób określił parametry dotyczące nawierzchni poliuretanowej. Wymaganie tak dużej ilości konkretnych parametrów uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni równoważnych co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji.

Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

wytrzymałość na rozciąganie min. 0,72 n/mm2

wydłużenie przy zerwaniu min. 53%

odkształcenie standardowe 0ºc<1,60 mnm  23ºc<1,70mm   40ºc<1,90mm

grubość min 13,1 mm

względna odporność na ścieranie min. 0,085

wodoprzepuszczalność 176mm/h

tarcie (współczynnik poślizgu) mokra: >0,56  sucha: <0,68

odporność na kolce klasa I

starzenie wynik pozytywny

wymagania środowiskowe spełnione

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający podtrzymuje stanowisko dotyczące parametrów nawierzchni poliuretanowej, które zostały przedstawione przez Zamawiającego w dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.

………………………………………

………………………………………