W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07 października 2009 roku dotyczącej częściowej wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach szkoły:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 5

w Inowrocławiu ul. Narutowicza 34

- 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy

Informuje się, że szyby w stolarce okiennej zewnętrzne i wewnętrzne należy przyjąć jako szkło bezpieczne K=1,1