Załącznik Nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót

Wewnętrzne instalacje elektryczne

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.4 w Inowrocławiu,

ul. Krzymińskiego 8.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wymiany instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul.Krzymińskiego 8. Inorocław

1.2. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych

Sali gimnastycznej  przy Z.S.P. Nr .4

1.2.1 Instalację elektryczną oświetleniowa, gniazd wtyczkowych 230V i zasilająca na

parterze w pomieszczeniach Sali gimnastycznej wraz z zapleczem .

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru

Strefy prowadzenia Robót odgrodzić w sposób trwały. Obszar robót oznakować i zabezpieczyć

zgodnie z wymogami przepisów BHP.

Drogi transportowe materiałów do wbudowania wyznaczyć w sposób nie kolidujący

z normalną działalnością szkoły.

Należy zapewnić działanie wszystkich systemów alarmowych i przeciwpożarowych w ciągu trwania

wszystkich prac budowlanych. Demontaże i przebudowy we wskazanych lokalizacjach instalacji

elektrycznych zasilających i czynnych należy przeprowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem

odpowiednich służb Zamawiającego..

1.4. Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia.

45310000-3 Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, lub

odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo .

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały stosowane do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinny spełniać

wymagania odpowiednich norm a przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne

określone przez Inspektora Nadzoru .

2.1. Materiałami stosowanymi przy budowie instalacji elektrycznej w przebudowywanych

pomieszczeniach są:

A. Przewód YDY - 750V 3x1,5 mm2

B. Przewód YDY – 450/ 750V 3 x2,5 mm2

C. Puszki bakelitowe

D. Łącznik p/t instalacyjny 1 biegunowy

E. Łącznik p/t

F. Gniazdo podwójne z uziem. p/t

G. Gniazda i łączniki hermetyczne

H Tablica podrozdzielni .

I. Rury ochronne przepustowe RVKL47mm

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku

i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację

Inspektora Nadzoru.

3-1Wymagania dotyczące sprzętu ręcznego

3.2. Wiertarka

3.3. Szlifierka kątowa

3.4. Piła tarczowa

3.5. Drabiny

3.6. Lutownice

3.7. Spawarki transformatorowe

3.8. Rusztowanie warszawskie

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń,

sprzętów znajdujących się w szkole..

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania warunków prawidlowego

transportu w obrębie placu budowy oraz poza nim obciążają Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie

zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na Plac Budowy lub z

hurtowni i magazynów na Plac Budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami

transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed

uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających

uszkodzeniu materiałów.

5. Wymagania dotyczące wykonania Robót

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca winien przestrzegać wszystkie zarządzenia Dyrektora Szkoły w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie obiektów szkolnym.

Zastosowane przez wykonawcę  przyjęte materiały, osprzęt i urządzenia, muszą posiadać atesty.

5.2. Zakres wykonywanych Robót

5.2.1. Prace związane z wykonawstwem poniższego Zakresu robót należy przeprowadzać w ścisłym

porozumieniu z użytkownikiem obiektu.

5.2.2. Zakup transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do

wykonania Robót elektrycznych.

5.2.3. Rozdzielnice

5.2.4 Instalacja gniazd wtykowych

Instalację gniazd wtykowych jedno fazowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2 jako

pion głowny zaś zejście do puszek wykonać przewodem YDY3x1,5mm2 z zastosowaniem

gniazd ze stykiem ochronnym. Przewody prowadzić pod tynkiem. Przewód przechodzący

przez ściany prowadzić w przepuście wykonany

z rury ochronnej i uszczelnić.

5.2.5. Instalacja oświetlenia.

Instalację oświetlenia sufitowego wykonać przewodem YDYp 3(4,5)x1,5 mm2. Przewody

prowadzić pod tynkiem. Wyłączniki lamp montować na wysokości 1,40 m. W

pomieszczeniach satni i sanitarnych wykonać instalację p/t podsufitową zgodnie przepisami.

W Sali gimnastycznej prowadzić instalację pod sufitem w puszkach i odejście do lamp pod

sufitem z połączeniem gniazdowym opraw metalohalogenkowych.

5.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót

Kontrola związana z wykonaniem Robót elektrycznych powinna być przeprowadzona zgodnie z

odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.

Kontrola związana z wykonaniem Robót elektrycznych powinna być przeprowadzona

w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli

wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie

zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania

ponownie.

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.1.System kontroli jakości Robót.

Wszystkie materiały do wykonania Robót  muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inspektora.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez

producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne

wymagane przez związane normy.

Kontrola jakości wykonania Robót elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodności z przedmiarem robót  i poleceniami Inspektora Nadzoru .

6.1.1. Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

6.1.2. Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.

6.1.3. Sprawdzenie oznaczenia przewodów.

6.1.4. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych informacyjnych.

6.1.5. Sprawdzenie połączeń przewodów.

6.2. Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji należy wykonać:

a) Pomiar rezystancji instalacji uziemiającej.

b) Pomiar izolacji przewodów.

c) Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

d) Pomiar natężenie oświetlenia.

6.3 Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podane są w ST Wymagania Ogólne

Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane, Polskimi Normami

i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją wykonawczą i

poleceniami Inżyniera a także obowiązującymi normami, przepisami.

6.4 Dokumenty odniesienia

- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie

- PBUE – Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 1990r.

- PN-IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-4- Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43- Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-5-54- Uziemienie i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami.

- PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa

- PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz