Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-1/2010	 Inowrocław dnia: 2010-02-03

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-01-29 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa łącznika pomiędzy Halą Widowiskowo-Sportową, a budynkiem III L.O. im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53.

Treść zapytania jest następująca :

Dotyczy: Budowa łącznika pomiędzy halą widowiskowo-sportową, a budynkiem III L.O. im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

Prosimy o wyjaśnienie:

- Czy zamurowanie otworu okiennego w istniejącym budynku szkoły stanowi przedmiot zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o podanie wymiarów otworu.

- Opis techniczny pkt. 3.3 podaje ocieplenie cokołu styropianem gr. 10 cm, natomiast pkt 3.7 – styropianem gr. 12 cm.  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 1 	Tak, zamurowanie otworu wraz  z demontażem kraty stalowej i robotami wykończeniowymi, należy uwzględnić w ofercie.  Wymiary : 250 cm x 150 cm x  50cm.

Ad. 2 Ocieplenie cokołu należy wykonana ze styropianu  EPS 70 gr. 10 cm ( zgodnie z rys. A-04 – Przekrój).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.