Inowrocław 2010-03-10

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

Dot. Przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej drewnianej zespolonej, na stolarkę okienną zespoloną PCV.

Pytanie.1

Czy do przetargu należy przyjąć szybę zespoloną bezpieczną w zestawie 33.1/16/4 we wszystkich oknach w szkołach , również w salach lekcyjnych . Zdecydowanie podraża to wycenę

Odpowiedź

Do wyceny należ przyjąć szybę zespoloną z wewnętrzną szybą bezpieczną o zestawie 33.1/16/4

Pytanie.2

W przedmiarze robót w ZSP w Kościelcu i ZSP Nr 5 ul. Narutowicza ujęto uzupełnienie tynków . Czy należy ująć to również do wyceny przetargu .

Odpowiedź

Przedmiar robót jest  częścią procedury przetargowej  po  zamurowaniu otworów należy uzupełnić tynki wewnętrzne i zewnętrzne . Uzupełnienie tynków należy ująć do wyceny przetargu