Inowrocław 2010-03-11

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

Dot. Przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej drewnianej zespolonej, na stolarkę okienną zespoloną PCV.

Pytanie.1

W opisie specyfikacji technicznej  i opisie przedmiaru nie ujęto nawiewników . Czy mają być przyjęte do wyceny stolarki .

Odpowiedź

Wycenę stolarki PCV dokonać bez nawiewników .