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Obmiar robót

Malowanie pomieszczeń biurowych budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu – I piętro.  

	Lp.
	Opis robót 
	J.m. 
	Ilość 

	1.
	Malowanie pomieszczeń biurowych sufity-27 szt.
	m2
	607,50

	2.
	Malowanie pomieszczeń biurowych ściany-27 szt.
	m2 
	1439,10

	3.
	Naprawa i malowanie parapetów-27 szt.
	m2
	36,72

	4.
	Naprawa ściany przy ościeżnicy okiennej-27 szt.
	m2
	7,56

	5.
	Malowanie grzejników żeliwnych-27 szt.
	m2
	14,85

	6.
	Uzupełnienie otworów po naświetlach 
	m2
	40,80

	7.
	Wymiana skrzydeł drzwiowych pom. biurowe
	szt.
	21

	8.
	Wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą pom. biurowe.
	szt.
	3

	9.
	Wymiana skrzydeł drzwiowych pom. wc
	szt.
	3

	10.
	Wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą wc
	szt.
	1
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