Inowrocław, 19marca 2014 r.

Powiat Inowrocławski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

ul.  Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Znak sprawy: AG.272.1.2.2014

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 18 marca 2014 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),w trybie przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu, ul. Sienkiewicza 33.

Treść pytań jest następująca:

„W związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu, ul. Sienkiewicza 33 „ proszę o udzielenie następującej odpowiedzi:

Czy wycenę należy sporządzić bezwzględnie na materiałach wskazanych w przedmiarze 
i projekcie budowlanym (system DRYVIT), czy można użyć materiałów równorzędnych?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w odpowiedzi na pytanie złożone 
w toku przedmiotowego postępowania udziela odpowiedzi.

Zgodnie z zapisami SIWZ w rozdzialeIII. Opis przedmiotu zamówienia pkt 6.Wymagania jakościowe i materiałowe: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno – użytkowym określonym 
w dokumentacji projektowej.

Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku wykonawcy.”