Inowrocław, 10 grudnia 2009r

Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez Zarząd Powiatu

w Inowrocławiu

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

AB3430-15/2009

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu  ul. Mątewska 17.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  wprowadza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmian dokonano w pkt 3.1. Opis przedmiotu zamówienia

Dodaje się zapis:

Pomieszczenie serwerowni ma być chłodzone przez osobny agregat sprężarkowy umiejscowiony na dachu budynku. Chłodzenie serwerowni w systemie całorocznym wymaga zastosowania rozwiązania, które nie wpłynie na wadliwą pracę całego układu. i w sposób istotny na zmianę specyfikacji technicznej całego rozwiązania, wymaga jedynie wydzielenia z układu VRV urządzenia chłodzącego dla pomieszczenia technicznego.

Urządzenie przewidziane do chłodzenia serwerowni ma mieć zachowane parametry techniczne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, należy dopasować jedynie agregat chłodniczy.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.