Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-09/2009	 Inowrocław dnia: 2009-10-02

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-09-30 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Treść zapytania jest następująca :

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienia na „Rozbudowę i przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.”

ZAPYTANIE PRZETARGOWE

1. Prosimy o wyjaśnienie poz. kosztorysowej nr 252 i poz. 254 roboty budowlane. Czy poz. 252 dotyczy sprowadzenia dźwigu towarowego, jeżeli tak to jest bezzasadna gdyż w poz. 254 jest dostawa i montaż. Prosimy o podanie parametrów technicznych  dotyczących dostawy dźwigu towarowego przewidzianego w kuchni. W kosztorysie jest zapis „wg projektu” natomiast w udostępnionej dokumentacji przetargowej na stronie Zamawiającego brak takiego projektu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego informujemy:

Ad. 1 Pozycja 252 przedmiaru robót dotyczy kosztów sprowadzenia dźwigu (żurawia) jako maszyny budowlanej służącej do transportu pionowego materiałów budowlanych.

Pozycja 254 przedmiaru robót dotyczy dostawy i montażu dźwigu towarowego dla kuchni.

Parametry dźwigu zostały określone w odpowiedzi do pytania nr 3. z 29 września

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.