**Załącznik** nr 14

Specyfikacja sprzętu w poszczególnych branżach w ramach projektu pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kruszwicy”

**Branża: elektryczna i teletechniczna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość wg kosztorysu | Parametry  Określone przez Zamawiającego | Nazwa producenta, Model, oferowanego urządzenia | Parametry oferowanego urządzenia spełniające wymogi określone przez Zamawiającego(o niegorszych parametrach) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zestaw domofonowy | 1 kpl | - zasilanie 230V50Hz  - Pobór mocy 20VA,  - Wydajność prądowa DC 14V  - Wydajność prądowa AC 12V |  | -  -  -  - |
| 2 | Kamera z kartą SD +wspornik | 2 kpl | -wodoszczelna  z funkcją redukcji szumów  -przetwornik1/2,7  - wielkość obrazu  [MpixJ:2  - ogniskowa  obiektywu  3,9-85,5  - kompresja H,264  MJPEG |  | -  -  -  -  - |
| 3 | Laptop + mysz bezprzewodowa | 1 kpl | - procesor Intel Core  17-7700 HQ  - karta graficzna  NvidiaGeforce 1050  - pamięć DDR4-2133  16Gb  - Matryca 15,6 cali  - Dysk twardy  do 1 TB HDD, do  512GB SSD |  | -  -  -  -  - |

**Branża: sanitarna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa sprzętu  (urządzenia) | Ilość wg kosztorysu | Parametry stanowiące źródło wyceny |  |  |
| 1. | Zmywarka do naczyń | 1 kpl. | Szerokość zabudowy 50cm, zabezpieczenie przed zalaniem |  | -  -  - |
| 2. | Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym o połączeniu na dwuzłączkę | 1 szt. | 4- palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6 kW |  | -  -  - |

……………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy