**Załącznik** nr 14

Specyfikacja sprzętu w poszczególnych branżach w ramach projektu pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kruszwicy”

**Branża: elektryczna i teletechniczna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość wg kosztorysu | ParametryOkreślone przez Zamawiającego | Nazwa producenta, Model, oferowanego urządzenia | Parametry oferowanego urządzenia spełniające wymogi określone przez Zamawiającego(o niegorszych parametrach) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zestaw domofonowy |  1 kpl | - zasilanie 230V50Hz- Pobór mocy 20VA,- Wydajność prądowa DC 14V- Wydajność prądowa AC 12V |  | ---- |
| 2 | Kamera z kartą SD +wspornik |  2 kpl | -wodoszczelnaz funkcją redukcji szumów-przetwornik1/2,7- wielkość obrazu [MpixJ:2 - ogniskowa  obiektywu 3,9-85,5- kompresja H,264  MJPEG |  | ----- |
| 3 |  Laptop + mysz bezprzewodowa |  1 kpl | - procesor Intel Core 17-7700 HQ- karta graficzna NvidiaGeforce 1050- pamięć DDR4-2133  16Gb- Matryca 15,6 cali- Dysk twardy  do 1 TB HDD, do 512GB SSD |  | ----- |

**Branża: sanitarna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa sprzętu(urządzenia) | Ilość wg kosztorysu | Parametry stanowiące źródło wyceny |  |  |
| 1. | Zmywarka do naczyń  | 1 kpl. | Szerokość zabudowy 50cm, zabezpieczenie przed zalaniem |  | --- |
| 2. | Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym o połączeniu na dwuzłączkę | 1 szt. | 4- palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6 kW |  | --- |

……………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy