TREŚĆ ZAPYTAŃ I ODPOWIEDZI

DOTYCZĄCYCH

DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH , STROPODACHU I REMONTU BALKONÓW Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. WIERZBINSKIEGO 49

PYTANIA:

1. Brak w przedmiarze robót następujących prac:
- malowanie balustrady na tarasie od frontu budynku
- naprawy tynków i wykonania elewacji powierzchni pod balkonami i nad
balkonem Ip. Razem 3 poziomy.
- ułożenia cokoliku z płytek na balkonach.
- malowania opierzenia z blachy na balustradzie balkonowej. wg
specyfikacji technicznej ma być malowana w kolorze brązowym.
- wykonania tynku zewnętrznego z obu stron nadmurowanych ścian studni.
Ponadto, które studnie świetlikowe mają być podmurowane. Z obmiaru
wynikia,że nie wszystkie. Jak ma być wykończone nadmurowanie studni
- wywozy gruzu i materiałów z rozbiórek.
2. Wg specyfikacji technicznej należy skuć luźne tynki i wykonać nowe. Po
dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że około 50% tynków ścian
balkonów wymaga wymiany. W przedmiarze jest uzupełnienie tynków
zewnętrznych w ilości tylko 20m2.
3. Wg specyfikacji technicznej izolacja tarasów ma być wykonana z dwóch
warstw papy termozgrzewalnej. wg przedmiaru z jednej warstwy papy.
4. W przedmiarze w poz. 33 występują nakrywy-ruszty do studzienek w
ilości 7 sztuk. W rzeczywistości jest ich dużo więcej i o różnych
wymiarach. Które ruszty mają być nowe. Czy pozostałe mają być malowane.
5. Czy ściany wewnętrzne w studniach maja być naprawione i malowane.
6. Pod balkonami i na słupach tj. powierzchniach, które nie będą
ocieplone styropianem rozprowadzone są różne przewody mocowane
bezpośrednio na uchwytach do ścian. Konieczny jest demontaż tych
przewodów dla wykonania wyprawy elewacyjnej. Czy użytkownik przewiduje
ich usunięcie.
7. Po rozebraniu okładziny ściennej z płytek ceramicznych ułożonych na
zaprawie, konieczne będzie wykonanie tynków wyrównujących powierzchnię
ścian. Brak w przedmiarze.
8. Poz. 60 przedmiaru mówi o rozebraniu rynien nadających się do użytku.
Czy to oznacza, że rynny z rozbiórki mają być ponownie zamontowane po
wykonaniu ocieplenia.
9. Czy rynny i rury spustowe mają być malowane. Wg przedmiaru mają być
ocynkowane, a Projekt techniczny nie wyjaśnia tej kwestii.
10. Istniejące parapety zewnętrzne PCV wysunięte są od ścian na różną
długość ( od 10 - 14 cm). W takiej sytuacji w wielu miejscach będzie to
niewystarczające przy wykonywaniu ocieplenia styropianowego gr. 12cm."

ODPOWIEDZI NA PYTANIA :

Ad.pkt 1

- Remont tarasu od strony frontowej (czyszczenie piaskowca, malowanie balustrad) nie jest ujęte w opracowaniu, ponieważ będzie wykonywane oddzielnie.

- Należy ująć naprawy tynku i wykonanie tyków gładkich na 3 poziomach powierzchni pod balkonami i nad balkonem I p. (pow. ok. 220 m2)

- Należy wykonać cokolik na balkonach na ścianach pełnych (odcinki)

- Opierzenie balustrady balkonowej z blachy ocynkowanej pomalować zgodnie z projektem kolorystyki

- Na nadmurowanych ścianach studni świetlikowych położyć tynk II kat. z obu stron i całe ściany zewnętrzne wykończyć tynkiem cienkowarstwowym z pomalowaniem w kolorze elewacji. Wierzch wykończyć warstwą betonu z zatarciem na gładko

- Należy wykonać nadmurowanie studni świetlikowych tylko na elewacji tylnej

- Wywóz gruzu z rozbiórki należy przyjąć wg własnej kalkulacji

Ad. Pkt 2

Przedmiar robót remontowych, których zakres może być określony dopiero w trakcie wykonywania robót jest przedmiarem uśrednionym. Wykonawca powinien uwzględnić to w swojej kalkulacji.

Ad. Pkt 3

Izolację balkonów wykonać z 1 warstwy papy termozgrzewalnej.

Ad. Pkt 4

Należy wymienić pokrywy – ruszty w studniach, które będę nadmurowane. Wymiary należy pobrać z natury. Pozostałe pomalować.

Ad. Pkt 5

Ściany wewnętrzne w studniach, które podlegają nadmurowaniu tylko naprawić.

Ad. Pkt 6.

Nie przewiduje się demontażu przewodów zlokalizowanych na powierzchniach, które nie będą docieplane styropianem. Należy je obrobić i otynkować w miarę możliwości.

Demontowane będą tylko przewody indywidualnych anten telewizyjnych.

Ad.pkt. 7

Na ścianach po zerwaniu płytek ceramicznych uzupełnić tynk II kat. ( w miejscach, gdzie wystąpi taka konieczność)

Ad. Pkt 8

Rynny z rozbiórki nie nadają się do użytku – błąd przyjętej pozycji.

Ad. Pkt. 9

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej nie malowane.

Ad. Pkt. 10

Należy wymienić parapety zewnętrzne z PCV, których szerokość jest mniejsza niż 14 cm.

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, dodatkowy, nie służący do określenia cen. Oferta winna być tak skalkulowana aby zostały wykonane wszystkie prace, zgodnie ze specyfikacja techniczną i dokonaną wizją .