Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-08-10

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-08-05 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dot.: rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich norm Nefrologicznych

„Wykonawca” zwraca się z następującym pytaniem:

ROBOTY BUDOWLANE

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej udostępnionej wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego o następujące elementy konstrukcyjne:

a.   Słupy wraz z zestawieniem jakościowo – ilościowym stali

b.   Wieńce wraz z zestawieniem jakościowo – ilościowym stali

c.   Zestawienie jakościowo – ilościowe stali dla podciągów

Zamawiający dotychczas odpowiadał już kilkakrotnie na pytania żądane dla tej kwestii, lecz odpowiadał w sposób następujący: podawał ilość prętów głównych oraz ich średnicę. Uważamy, że taka odpowiedź jest niewystarczająca, gdyż brakuje w niej jakości stali, rozstawu strzemion, co powoduje niemożność zweryfikowania ilości przedmiarowych. Zamawiający podaje w przedmiarach dla etapu I bilans stali w poz. 54 i poz. 55 – razem 4,111 t. natomiast dla etapu II bilans stali w poz. 9- 0,645 t. Łącznie ilość stali według przedmiarów wynosi 4,756 t. W odpowiedzi z dnia 29.07.2009 r. Zamawiający podaje dla dwóch etapów ilość stali równą 11,553 t., co ma być sumą poz. 54 i poz. 55 dla etapu I oraz poz. 1 dla etapu II. Już nawet rozbieżność pozycji jest zupełnie niezrozumiała, nie wspominając o ilości.

W związku z ryczałtowym rozliczeniem robót należy przygotować ofertę rzetelnie i zgodnie z kompletną dokumentacją, a na tą chwilę Zamawiający nam to uniemożliwia.

Ponownie więc prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące elementy.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 1 Zestawienie jakościowo – ilościowe stali dla słupów, wieńców i podciągów Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl w pliku pod nazwa „Zestawienie jakościowo – ilościowe stali”. Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w łącznej ilości stali wyjaśnione zostały w Odpowiedzi na zapytanie 11 z dnia 2009-08-04.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.