Inowrocław, 01 sierpnia 2014 r.

Powiat Inowrocławski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

ul.  Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Znak sprawy: AG.272.1.10.2014

Do wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 lipca 2014 r. tj. po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęło pismo dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Sienkiewicza 33 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Narutowicza 34 w Inowrocławiu”.

Treść pisma jest następująca:

„Zamawiający w dokumentacji projektowej opisuje jedno konkretne ogrodzenie dostarczane tylko przez jedną firmę. tj: VIRKLUND SPORT. Firma ta sama startuje w przetargach na generalne wykonawstwo i odmawia potencjalnym wykonawcą sporządzenia oferty cenowej jak również przekazania certyfikatu na zgodność z PN-EN 13986.

Zamawiający w SIWZ wymaga dołączenia do oferty przetargowej w/w certyfikatu.

W zawiązku z powyższym wnosimy o zmianę technologii wykonania ogrodzenia i odstąpienie od wymogu konieczności dołączenia do oferty w/w certyfikatu.

W przypadku nie przychylenia się do naszej prośby będziemy zmuszeni zawiadomić o tym incydencie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz RIO.

Jednocześnie wnosimy i przedłużenie terminu składania ofert o czas możliwy do przygotowania nowej kalkulacji.

W odpowiedzi na pismo Zamawiający informuje, że wymagany certyfikat na zgodność z normą PN-EN 13986 dotyczy sklejki jako elementu wypełniającego ogrodzenie a nie całego systemu ogrodzenia. Zamawiający w ten sposób nie wymaga w/w certyfikatu na cały system ogrodzenia.

Zamawiający nie wnosi zmian w zakresie opisu ogrodzenia i nie zmienia terminu wyznaczonego na składanie ofert.