Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-07-29

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-20 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dot. zadania: Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych.

„Wykonawca” zwraca się z następującymi zapytaniami.

- Na stronie Internetowej Inwestora w P.T. „Architektura” nie załączono rysunku nr 6/10 „Elewacje”. Prosimy o załączenie tego rysunku na stronie internetowej.

- W Projekcie budowlanym „Konstrukcja” pokazano szczegóły wykonania oraz zestawienia zbrojenia tylko dla fundamentów i podciągów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły i zestawienia dla pozostałych elementów konstrukcyjnych.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 1. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zamieścił  na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl brakujący rysunek o nazwie „Elewacje”

Ad. 2. Do przygotowania oferty należy przyjąć zbrojenie:

- dla wieńców 4 X 12 mm

- słupy wewnętrzne 6 X 12 mm.

- słupy zewnętrzne 4X 12 mm.

- stropy typu FILIGRAN – zbrojenie ujęte w poz. 54:55 (EtapI) oraz poz.1 (EtapII)

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.