Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-08-04

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-08-03 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dotyczy: przetarg nieograniczony na rozbudowę PSZOZ w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych.

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.07.2009 /pisma znak AB 3430-3/2009/ proszę o jednoznaczne określenie ilości stali zbrojeniowej w poszczególnych pozycjach gdyż łączna ilość stali zbrojeniowej wraz z prefabrykatami zbrojarskimi to:

ETAP 1

słupy i podciągi – poz.29 – pref.zbroj. = 1,46 kg,

stropy                - poz. 35 – pref.zbroj. = 1871,73 kg,

bilans stali         - poz. 54 – stal.zbroj.   = 457 kg,

- poz. 55 – stal.zbroj.  = 3654 kg.

ETAP 2 po korekcie

uwaga: w podanej pozycji 1 nie występuje zbrojenie /ościeża/

stropy              - poz.8 – pref.zbroj.     = 462,10 kg,

bilans stali       - poz.9 – stal zbroj.      = 645 kg

ŁĄCZNIE

Skąd zatem 11,553 tony?

Czy różnicę należy doliczyć dodatkowo – 4x12 mm dla wieńców, 6x12mm dla słupów wew., 4x12mm dla słupów zew.?

Jeśli tak to proszę o jednoznaczne podanie ilości zbrojenia dla tych elementów.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W pozycji 35 I etapu i poz 8 II etapu kosztorysu inwestorskiego z uwagi na warstwę nadbetonu przyjęto wyższe normy zużycia prefabrykatów zbrojarskich to jest 4,14 kg/m2 stropu co daje odpowiednio 6797,34 kg w I etapie i 1678,15 kg w II etapie prefabrykatów zbrojarskich. Łączna ilość stali zbrojeniowej wyniesie zatem nie jak podano wcześniej 11,553 tony lecz 13232,95 kg czyli 13,233 tony i dotyczy wszystkich elementów żelbetowych. Do tej ilości należy dodać 0,147 tony stali zbrojeniowej przewidzianej dla elementów zewnętrznych (podjazd)

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.