Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-07-30

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-22 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dot. zadania: Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych.

„Wykonawca” zwraca się z następującymi zapytaniami.

- Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru robót, w których ujęto wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

- Poz. 101 przedmiaru robót budowlanych – balustrady należy wykonać jako malowane proszkowo czy ze stali nierdzewnej?

- Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego studzienek doświetlających.

- Prosimy o podanie klasy betonu na wykonanie czerpni powietrza i studzienek doświetlających. Płyta przykrywająca kanał czerpni ma być prefabrykowana, czy monolityczna?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Projektowego informujemy:

Ad. 1 Podjazd dla niepełnosprawnych ujęty został w przedmiarach pozycje:

1,2,3,4,5,11,13,14,111,112,113,114,115,116,117,118

Ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy opisem, a rysunkiem (przekrojem) podjazdu ustala się, że konstrukcją nośną posadzki jest płyta zbrojona. Nawierzchnia podjazdu – płytki klinkierowe antypoślizgowe. W przedmiarze w poz. 118 należy zmienić podstawę wyceny KNR 2-02 1103-05

Ad. 2 Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Ad. 3 Ściany studzienek doświetlających wykonać z betonu B-25 grubości 25 cm. W części przyziemnej dozbroić ściany na całej długości prętami 4xø12mm. Część widoczna wykończona tynkiem cementowym. W obrębie poza podjazdem zamontować balustradę malowaną proszkowo.

Ad. 4 Beton klasy B-25. Płyta przykrywająca kanał czerpni powinna być prefabrykowana. W przypadku trudności w uzyskaniu płyty prefabrykowanej, można zastosować płytę monolityczną.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.