Inowrocław, 30 lipca 2014 r.

Powiat Inowrocławski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

ul.  Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Znak sprawy: AG.272.1.10.2014

Do wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca 2014 r. wpłynęły do Zamawiającego  pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Sienkiewicza 33 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Narutowicza 34 
w Inowrocławiu”.

Treść pytań jest następująca:

„W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania, zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji tj.

Zakres robót obejmuje budowę ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego (system band 
i piłkochwytów, całkowita wysokość wzdłuż dłuższych boków h=4m a wzdłuż krótszych 
h= 6m), boków h=4m a wzdłuż krótszych h= 6m). Proszę o wyjaśnienie

1) czy w system ogrodzenia musi być całkowicie demontowalny, w szczególności czy ma umożliwiać szybki demontaż band, słupów piłkochwytów oraz czy w zakres zamówienia musi wchodzić bramka z rur stalowych osadzona na tulejach (demontowalna, nie przytwierdzana trwale do podłoża), czy w ofercie należy złożyć karty techniczne lub rysunki opisujące sposób montażu i demontażu;

2) czy bandy mają stanowić system samonośny, czy też można zastosować dodatkowe wzmocnienia w postaci poręczy rurowej;

3) Zamawiający wymaga certyfikatu dotyczącego band, w szczególności sklejki na bandy wandaloodporne tj. – Certyfikat na zgodność z PN-EN 13986, kontrola jakości w wytwórni zgodna z PN-EN 326, Czy zamawiający uzna za równoważny certyfikat dotyczący sprzętu placu zabaw i sportowego wydany w oparciu o PN EN 1176 lub PN EN 1270.”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w odpowiedzi na pytania złożone 
w toku przedmiotowego postępowania udziela odpowiedzi.

Odp. 1.

Cały system ogrodzenia musi być całkowicie demontowalny, bramka z rur stalowych musi być osadzona w tulejach umożliwiających jej demontaż. Do oferty należy złożyć karty techniczne lub rysunki opisujące sposób montażu i demontażu wszystkich elementów ogrodzenia. Dokumenty te należy przedłożyć w celach poglądowych.

Odp. 2.

Przy bandach musi być zastosowane dodatkowe wzmocnienie w postaci poręczy rurowej.

Odp. 3.

Zamawiający nie uznaje za równoważny certyfikatu dotyczącego sprzętu placu zabaw 
i sportowego wydanego w oparciu o PN EN 1176 lub PN EN 1270.