Inowrocław 2010-03-08

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

Dot. Przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej drewnianej zespolonej, na stolarkę okienną zespoloną PCV.

Pytanie.1

W SWIOR zostało zapisane, że należy zastosować szybę zespoloną bezpieczna.

Odpowiedź

Do wyceny należ przyjąć szybę zespoloną z wewnętrzną szybą bezpieczną o zestawie 33.1/16/4

Pytanie.2

Czy wymianie ulegają również parapety zewnętrzne, wewnętrzne. Jeżeli tak, na jakie.

Odpowiedź

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne nie będą wymieniane

Pytanie 3

Jakiego typu jest stolarka otworowa okienna do wymiany: czy skrzynkowa, czy zespolona?

Odpowiedź

Stolarka do wymiany jest stolarką drewnianą  zespoloną.