Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-19/2010	 Inowrocław dnia: 2010-10-01

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-09-29 do Zamawiającego wpłynęło w formie faksu zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu obejmująca wykonanie boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia”

Treść zapytania jest następująca :

Dotyczy: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu obejmująca wykonanie boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia.

WNIOSEK

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 ze zm./  zwracam się niniejszym, działając w imieniu i ze skutkiem dla firmy XXX, o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1. W Opisie Technicznym – aneks do projektu, Inwestor podaje nazwę danego produktu „PORPLASTIC 2S game + track” i rygorystycznie podaje minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej, domniemamy że są to parametry wyżej wymienionego systemu. Taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

W związku z tym proszę o dopuszczenie nawierzchni typu „EPDM 2S” o parametrach podanych w tabeli:

| Twardość nawierzchni |  | ~ 600 Sh A |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozrywanie |  | > 0,8 Mpa |
| Wydłużenie przy zerwaniu |  | > 65 % |
| Wytrzymałość na rozdzieranie |  | > 100 N |
| Nasiąkliwość wodą |  | < 4 % |
| Zmiana wymiarów w temp. 600C |  | < 0,02 % |
| Przyczepność do | betonu | > 0,6 MPa |
|  | asfaltobetonu | > 0,5 MPa |
|  | Podbudowy Eltan P | > 0,5 MPa |
| Współczynnik tarcia kinetycznego | na sucho | > 0,5 |
|  | na mokro | > 0,35 |
| Odporność na uderzenie- pow. odcisku kulki |  | 550 mm2 |
| Ścieralność wg Stuttgart |  | < 0,09 mm |
| Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy - wygląd nawierzchni po badaniu |  | < 0,5 % bez zmian |
| Mrozoodporność oceniona zmiana masy - wygląd nawierzchni po badaniu |  | < 0,6 % bez zmian |
| Odporność na starzenie, stopnie skali szarej |  | 4÷5 |

2. Zamawiający żąda aby wymagana nawierzchnia typu 2S posiadała certyfikat IAAF, jest to niezrozumiałe dla nas ponieważ nawierzchnie tego typu nie są odporne na obuwie z kolcami. Certyfikaty IAAF wydawane są dla nawierzchni sportowych lekkoatletycznych, które są odporne na obuwie z kolcami (np. technologia natrysk).

W związku z tym proszę o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu IAAF dla nawierzchni typu 2S.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 1 Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 3.1. określił, że w pozycjach, w których opis przedmiotu zamówienia zawiera nazwę, można stosować przedmioty równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcjonalno - użytkowe co przedmioty wymienione w opisie. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym zapisem, Zamawiający nie ogranicza w żaden sposób konkurencji oraz stosowania przedmiotów równoważnych.

Nie dopuszcza się innych parametrów niż podanych w Opisie Technicznym w związku iż Zamawiający określił standard w jakim ma być wykonana nawierzchnia poliuretanowa.

Ad. 2

Zamawiający odstępuje od posiadania certyfikatu IAAF na nawierzchnie 2S.

Zamawiający nie odstępuje od przedstawienia badań środowiskowych laboratoryjnych, na zawartość metali ciężkich.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.