Starosta Inowrocławski                                                   Inowrocław, 5 sierpnia 2014 r.

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

# OSR.6341.45.2014

Informacja

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 i z 2014 r. poz. 183) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.)

informuję

że na wniosek „Górny Produkcja” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Czempiń, wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach nr 84/6, 84/8, 84/9 w m. Broniewice, gm. Janikowo.

Planowany staw będzie miał konstrukcję ziemną i kształt elipsy o wymiarach: długość L = 78,0 m, szerokość s = 41,0 m, głębokość max h = 2,95 m, powierzchnia 
F = 3 120,0m2, pojemności V = 3 682,0 m3, nachylenie skarp: zmienne od 1:2 
do 1:10. Współrzędne geograficzne projektowanego stawu: 52°43'58" N, 18°05'18" E.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17 
(I piętro, pokój nr 111); w godzinach od 800 do 1500.

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

z up. STAROSTY

Janusz Królikowski

NACZELNIK

Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa