Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-07-29

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-21 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dot. zadania: Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych.

„Wykonawca” zwraca się z następującymi zapytaniami.

- Ponieważ rozbieżność cenowa dla poszczególnych rodzajów wykładzin Tarkett będź Gamrat jest bardzo duża prosimy o podanie wymagań dla wykładzin PCV.

- Prosimy o potwierdzenie, że ilość stali podana w pkt-cie 54 i 55 przedmiaru robót (łącznie 4,111 t)jest ilością wystarczająca dla zbrojenia wszystkich elementów żelbetowych konstrukcji budynku łącznie ze zbrojeniem nadbetonu stropów.

- Poz. 19 przedmiaru robót budowlanych – obmiar wynosi 163 szt., natomiast zgodnie z dokumentacją projektowa otworów z nadprożami prefabrykowanymi jest 87.

Pozostałe otwory okienne i drzwiowe posiadaja nadproża żelbetowe monolityczne.

Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

- Prosimy o podanie ilości specyfikacji, rodzaju i wysokości poszczególnych kominów typu Schiedel.

- Prosimy o potwierdzenie, że roboty ziemne dla wykończenia czerpni powietrza i studzienek doświetlających ujęto w dziale „Roboty ziemne”.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Projektowego informujemy:

Ad. 1	Należy przyjąć wykładzinę typu Tarket zwykły bądź równoważną, spełniającą warunki opisu PT Architektura. (w pomieszczeniach sal dializ wykładzina antyelektrostatyczna).

Ad. 2 Łączna ilość stali zawarta w pozycjach 54:55 oraz 35 Etapu I i pozycji 1 etapu II wynosi 11,553 tony (stal zbrojeniowa różna i prefabrykaty zbrojarskie) i dotyczy nadbetonu stropów również.

Ad. 3 Łączny obmiar 19 etap I i poz 1 etap II wynosi 204 szt. W pozycjach tych ujęto również wykonanie przesklepień wszystkich otworów drzwiowych w ściankach działowych . Obmiar należy pozostawić

Ad. 4 Do oferty należy przyjąć ilość z przedmiaru robót dotyczącą kominów typu Schiedel.

Ad. 5 Roboty ziemne do wykonania czerpni powietrza i studzienek doświetlających ujęto w rozdziale Roboty Ziemne.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.