Inowrocław 2010-03-11

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

Dot. Przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej drewnianej zespolonej, na stolarkę okienną drewnianą zespoloną w  budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu przy ul. Konopnickiej 15.

Pytanie.1

Proszę o wyjaśnienie jak należy montować  nowe okna jednoramowe w otworach okiennych po demontażu okien skrzynkowych . Pozostaje różnica wysokości posadowionych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych . Zmienia to wielkość nakładów na obróbki murarskie

Odpowiedź

Montaż stolarki okiennej drewnianej dokonać zgodnie ze sztuka budowlaną ,specyfikacją wykonania i odbioru robót, różnice wysokości zamurować , parapety wewnętrzne pozostawić bez zmian.

Zwiększoną ilość r/g , materiału przy obróbce nowo zamontowanej stolarki okiennej doliczyć do oferty przetargowej

Pytanie 2

Uprzejmie proszę o informację dot kwoty kosztorysu inwestorskiego na w/w inwestycję .

Odpowiedź

Informuję , że kwota kosztorysu inwestorskiego jest tylko do wiadomości inwestora