2007-01-05

Kosztorys  ofertowy

na wykonanie zadania p.n.: Budowa parkingu przy ulicy Poznańskiej 345a w Inowrocławiu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu – etap III”.

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych | 0,20 | ha |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 | Parking C |  |  |  |  |
| 2 | Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 3 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 26-35 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 4 | Usuniecie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice | 4,00 | m-p |  |  |
| 5 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami o poj. łyżki 1,25 m3 na odkład. Grunt kat. III [15 cm x 292 m2 = 43,8 m3 przyjęto 44,0 m3] | 44,00 | m3 |  |  |
| 6 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, przy użyciu walca wibracyjnego | 292,00 | m2 |  |  |
| 7 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm | 863,00 | m2 |  |  |
| 8 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka betonowa powierzona przez zamawiającego) | 27,00 | m2 |  |  |
| 9 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej ,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka betonowa powierzona przez zamawiającego) | 836,00 | m2 |  |  |
| 10 | Montaż nasad wpustów kanalizacji deszczowej(nasady powierzone przez zamawiającego) | 2,00 | szt |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 | Parking A |  |  |  |  |
| 11 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparko spycharki. Grubość warstwy do 10 cm | 500,00 | m2 |  |  |
| 12 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 na odkład. Grunt kat. III [0,33 m x 500 m2 = 165,0 m3 przyjęto 44,0 m3] | 165,00 | m3 |  |  |
| 13 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi. Grunt kategorii III-IV | 492,00 | m2 |  |  |
| 14 | Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 492,00 | m2 |  |  |
| 15 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm | 492,00 | m2 |  |  |
| 16 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 71,00 | m2 |  |  |
| 17 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka betonowa powierzona przez zamawiającego) | 421,00 | m2 |  |  |
| 18 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych ,na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | 71,00 | m |  |  |
| 19 | Krawężniki betonowe łukowe wewnętrzne R-5m, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | 10,00 | szt |  |  |
| 20 | Krawężniki betonowe łukowe wewnętrzne R-3m, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | 6,00 | szt |  |  |
| 21 | Krawężniki betonowe łukowe zewnętrzne R-1m, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | 2,00 | szt |  |  |
| 22 | Krawężniki betonowe łukowe wewnętrzne R-1m, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik betonowy powierzony przez zamawiającego) | 2,00 | szt |  |  |
| 23 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III ( przykanaliki razem 3,5 m3) | 3,50 | m3 |  |  |
| 24 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III ( dla wpustów razem 10,0 m3) | 10,00 | m3 |  |  |
| 25 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu (studzienki powierzone przez zamawiającego) | 2,00 | szt |  |  |
| 26 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm | 0,70 | m3 |  |  |
| 27 | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności (rury PVC 160 mm powierzone przez zamawiającego) | 7,00 | m |  |  |
| 28 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III ( przykanaliki) | 1,27 | m3 |  |  |
| 29 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 2,0 m, grunt kategorii IV ( wpusty ) | 5,00 | m3 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 | Zjazd do budynku Starostwa |  |  |  |  |
| 30 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 26-35 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 31 | Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 32 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | 0,60 | m-p |  |  |
| 33 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | 0,56 | m-p |  |  |
| 34 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | 1,54 | m-p |  |  |
| 35 | Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km | 2,10 | m-p |  |  |
| 36 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 26-35 cm | 2,00 | szt |  |  |
| 37 | Usuniecie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice | 6,00 | m-p |  |  |
| 38 | Rozebranie elemenów betonowych | 2,00 | m3 |  |  |
| 39 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 10 km. Grunt kat. III | 15,50 | m3 |  |  |
| 40 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | 10,00 | m2 |  |  |
| 41 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g= 6 cm na podsypce piaskowej | 8,00 | m2 |  |  |
| 42 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g= 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | 21,50 | m2 |  |  |
| 43 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka betonowa powierzona przez zamawiającego) | 43,50 | m2 |  |  |
| 44 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm | 43,50 | m2 |  |  |
| 45 | Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 43,50 | m2 |  |  |
| 46 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementowo-piaskową. | 8,00 | m |  |  |
| 47 | Demontaż ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych z kształtowników walc. obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów do 2,00 m o rozstawie słupków 3 m | 15,60 | m |  |  |
| 48 | Montaż ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych z kształtowników walc .obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów do 2,00 m o rozstawie słupków 3 m | 9,40 | m |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 | Oznakowanie |  |  |  |  |
| 57 | Ustawienie znaków ( zgodnie z planem organizacji ruchu rys. nr5 i plan dojazdu do Starostwa Powiatowego) | 1,00 | kpl |  |  |
| 58 | Zakup znaków A-20 | 1,00 | szt |  |  |
| 59 | Zakup znaków B-21 | 2,00 | szt |  |  |
| 60 | Zakup znaków B-33 | 1,00 | szt |  |  |
| 61 | Zakup znaków B-5 | 1,00 | szt |  |  |
| 62 | Zakup znaków C-4 | 1,00 | szt |  |  |
| 63 | Zakup znaków D-18a | 6,00 | szt |  |  |
| 64 | Zakup znaków D-18 | 2,00 | szt |  |  |
| 65 | Zakup znaków D-3 | 4,00 | szt |  |  |
| 66 | Zakup znaków D-46/47 | 1,00 | szt |  |  |
| 67 | Zakup tabliczka 150,110 | 2,00 | szt |  |  |
| 68 | Zakup tabliczka T-29 | 3,00 | szt |  |  |
| 69 | Zakup tablice E-6 (3 prawe i 3 lewe) | 6,00 | szt |  |  |
| 70 | Zakup tablice D-6 na znaku B-5 | 2,00 | szt |  |  |
| 71 | Zakup słupków 1,5 cala długości 3,5 m | 7,00 | szt |  |  |
| 72 | Zakup słupków 2,0 cala długości 3,5 m | 16,00 | szt |  |  |
| 73 | Zakup obejmy uniwersalnej | 32,00 | szt |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
|  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |
|  | 22% VAT |  |  |  |  |
|  | OGÓŁĘM KOSZTORYS |  |  |  |  |