W odpowiedzi na złożone zapytanie z dnia 03-07-2009 roku informuje się , że należy do przedmiaru robót naprawa muru oporowego wyjście ewakuacyjne doliczyć  ;

Poz  2 – 11,23m3

Poz  4 -    2,83m3

Poz  5 -    2,03m3

Poz  9 -   13,18m3

Poz22 – Ułożenie betonu  B-10 pod zbrojenie – 1,35m3 (chudy beton)

Poz 23 – nie uwzględnia się wywóz  ziemi  ujęte  pod poz 21

Poz 24 – nie uwzględnia się utylizację ziemi  ujęte pod poz 21